## Sheet1
CheckPoint17 03:46 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 24164.5859 | 1000 | -50.4015 | Points | 50
1111.7982 | 23244.2871 | 1111.7982 | -51.1754 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 22505.416 | 1236.0952 | -48.8742 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 21158.4297 | 1374.2885 | -48.8077 | Enable | 1
1527.9315 | 19528.252 | 1527.9315 | -49.0351 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 18649.8281 | 1698.7515 | -49.162 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 17634.3379 | 1888.6688 | -48.9816 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 16824.4316 | 2099.8186 | -48.6806 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 15841.2744 | 2334.5747 | -48.3489 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 14974.8506 | 2595.5759 | -47.9562 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 14297.7588 | 2885.7566 | -47.4938 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 13238.71 | 3208.3789 | -47.8254 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 12615.9775 | 3567.0701 | -46.8691 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 11810.3633 | 3965.8621 | -47.092 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 11139.5244 | 4409.2383 | -46.5282 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 10538.0176 | 4902.1831 | -46.0463 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 9926.5674 | 5450.2388 | -45.717
6059.5654 | 9352.3428 | 6059.5654 | -45.3504
6737.0142 | 8717.917 | 6737.0142 | -45.2459
7490.2002 | 8238.4482 | 7490.2002 | -44.7615
8327.5908 | 7795.6074 | 8327.5908 | -44.2024
9258.6006 | 7375.6987 | 9258.6006 | -43.6369
10293.6953 | 6985.6221 | 10293.6953 | -42.9955
11444.5127 | 6616.478 | 11444.5127 | -42.3315
12723.9883 | 6276.5562 | 12723.9883 | -41.6532
14146.5078 | 5958.0747 | 14146.5078 | -40.9144
15728.0615 | 5658.542 | 15728.0615 | -40.1295
17486.4316 | 5379.7705 | 17486.4316 | -39.328
19441.3828 | 5117.665 | 19441.3828 | -38.4127
21614.8945 | 4874.873 | 21614.8945 | -37.493
24031.4004 | 4648.1636 | 24031.4004 | -36.4807
26718.0684 | 4436.9692 | 26718.0684 | -35.4228
29705.0996 | 4242.3623 | 29705.0996 | -34.3218
33026.0781 | 4059.4451 | 33026.0781 | -33.119
36718.332 | 3894.6111 | 36718.332 | -31.9518
40823.3789 | 3741.6567 | 40823.3789 | -30.7176
45387.3594 | 3600.7446 | 45387.3594 | -29.3998
50461.582 | 3473.4578 | 50461.582 | -28.0258
56103.0977 | 3350.4456 | 56103.0977 | -26.4132
62375.3242 | 3265.0024 | 62375.3242 | -25.5851
69348.7734 | 3153.6409 | 69348.7734 | 336.1451
77101.8438 | 3068.54 | 77101.8438 | -22.4681
85721.6875 | 2990.5183 | 85721.6875 | -21.0468
95305.2188 | 2919.6873 | 95305.2188 | -19.6382
105960.1719 | 2859.3572 | 105960.1719 | -18.6849
117806.3281 | 2794.0251 | 117806.3281 | -17.5778
130976.8672 | 2737.78 | 130976.8672 | -14.733
145619.8438 | 2704.1167 | 145619.8438 | -14.3165
161899.8906 | 2666.707 | 161899.8906 | 346.9573
180000 | 2640.6729 | 180000 | -11.8145