## Sheet1
CheckPoint18 03:47 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 23263.2422 | 1000 | -50.648 | Points | 50
1111.7982 | 22086.5098 | 1111.7982 | -50.5717 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 21007.8926 | 1236.0952 | -50.1498 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 19827.1855 | 1374.2885 | -50.4065 | Enable | 1
1527.9315 | 18821.0371 | 1527.9315 | -50.1945 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 17801.5977 | 1698.7515 | -50.2529 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 16757.0293 | 1888.6688 | -50.3472 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 15817.9941 | 2099.8186 | -50.264 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 14904.7705 | 2334.5747 | -50.3814 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 14009.7822 | 2595.5759 | -50.3308 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 13157.2178 | 2885.7566 | -50.3198 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 12366.3604 | 3208.3789 | -50.1935 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 11610.9717 | 3567.0701 | -49.9783 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 10892.1738 | 3965.8621 | -49.7996 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 10216.8359 | 4409.2383 | -49.4482 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 9595.2891 | 4902.1831 | -49.0775 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 9008.3662 | 5450.2388 | -48.5692
6059.5654 | 8461.1533 | 6059.5654 | -48.0404
6737.0142 | 7953.4131 | 6737.0142 | -47.4159
7490.2002 | 7479.6255 | 7490.2002 | -46.708
8327.5908 | 7050.4678 | 8327.5908 | -45.9117
9258.6006 | 6646.8447 | 9258.6006 | -45.0494
10293.6953 | 6280.2178 | 10293.6953 | -44.144
11444.5127 | 5936.1235 | 11444.5127 | -43.1219
12723.9883 | 5623.188 | 12723.9883 | -42.1437
14146.5078 | 5332.5015 | 14146.5078 | -41.0695
15728.0615 | 5065.6934 | 15728.0615 | -39.9443
17486.4316 | 4817.1343 | 17486.4316 | -38.8019
19441.3828 | 4590.6523 | 19441.3828 | -37.6028
21614.8945 | 4381.8315 | 21614.8945 | -36.3537
24031.4004 | 4190.3481 | 24031.4004 | -35.0444
26718.0684 | 4011.8967 | 26718.0684 | -33.7841
29705.0996 | 3850.0586 | 29705.0996 | -32.4522
33026.0781 | 3700.9573 | 33026.0781 | -31.1409
36718.332 | 3566.1558 | 36718.332 | -29.64
40823.3789 | 3444.5469 | 40823.3789 | -28.249
45387.3594 | 3335.6985 | 45387.3594 | -26.9764
50461.582 | 3218.1619 | 50461.582 | -25.4218
56103.0977 | 3133.8809 | 56103.0977 | -24.1284
62375.3242 | 3101.8018 | 62375.3242 | -23.3611
69348.7734 | 2976.7832 | 69348.7734 | 338.8367
77101.8438 | 2899.7219 | 77101.8438 | -19.6468
85721.6875 | 2855.104 | 85721.6875 | -18.4809
95305.2188 | 2810.5862 | 95305.2188 | -17.1894
105960.1719 | 2743.8464 | 105960.1719 | -15.5358
117806.3281 | 2670.1514 | 117806.3281 | -14.597
130976.8672 | 2653.6741 | 130976.8672 | -13.2557
145619.8438 | 2640.2332 | 145619.8438 | -12.0604
161899.8906 | 2606.4131 | 161899.8906 | 349.3898
180000 | 2584.8235 | 180000 | -9.4779