## Sheet1
CheckPoint19 03:48 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 23167.4805 | 1000 | -49.081 | Points | 50
1111.7982 | 22162.3691 | 1111.7982 | -48.798 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 21094.6758 | 1236.0952 | -48.7105 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 20140.9551 | 1374.2885 | -48.4338 | Enable | 1
1527.9315 | 19091.1543 | 1527.9315 | -48.6591 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 18141.4941 | 1698.7515 | -48.6848 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 17167.3398 | 1888.6688 | -48.7671 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 16232.1592 | 2099.8186 | -49.0682 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 15326.0684 | 2334.5747 | -49.2895 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 14451.125 | 2595.5759 | -49.4425 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 13600.7344 | 2885.7566 | -49.5808 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 12782.3672 | 3208.3789 | -49.7192 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 11988.6475 | 3567.0701 | -49.7329 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 11245.9277 | 3965.8621 | -49.6528 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 10545.9561 | 4409.2383 | -49.4632 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 9893.5312 | 4902.1831 | -49.2395 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 9275.5781 | 5450.2388 | -48.9261
6059.5654 | 8701.7734 | 6059.5654 | -48.4762
6737.0142 | 8164.8589 | 6737.0142 | -47.8965
7490.2002 | 7669.7334 | 7490.2002 | -47.286
8327.5908 | 7216.915 | 8327.5908 | -46.5358
9258.6006 | 6790.4385 | 9258.6006 | -45.7566
10293.6953 | 6400.0093 | 10293.6953 | -44.8969
11444.5127 | 6042.8257 | 11444.5127 | -43.9938
12723.9883 | 5711.6318 | 12723.9883 | -42.9696
14146.5078 | 5411.248 | 14146.5078 | -41.8729
15728.0615 | 5130.0938 | 15728.0615 | -40.7825
17486.4316 | 4869.8267 | 17486.4316 | -39.5828
19441.3828 | 4635.6274 | 19441.3828 | -38.4151
21614.8945 | 4418.3315 | 21614.8945 | -37.1439
24031.4004 | 4216.291 | 24031.4004 | -35.8507
26718.0684 | 4033.894 | 26718.0684 | -34.5187
29705.0996 | 3867.3779 | 29705.0996 | -33.1418
33026.0781 | 3712.0164 | 33026.0781 | -31.7629
36718.332 | 3573.5613 | 36718.332 | -30.2969
40823.3789 | 3448.0203 | 40823.3789 | -28.8302
45387.3594 | 3331.0176 | 45387.3594 | -27.3671
50461.582 | 3226.5198 | 50461.582 | -25.7893
56103.0977 | 3134.2002 | 56103.0977 | -24.3985
62375.3242 | 3057.3938 | 62375.3242 | -22.9127
69348.7734 | 2970.9556 | 69348.7734 | 338.4352
77101.8438 | 2904.8621 | 77101.8438 | -20.0631
85721.6875 | 2844.6194 | 85721.6875 | -18.6339
95305.2188 | 2788.9041 | 95305.2188 | -17.2412
105960.1719 | 2735.9519 | 105960.1719 | -15.9682
117806.3281 | 2708.3254 | 117806.3281 | -14.2498
130976.8672 | 2647.3459 | 130976.8672 | -12.7385
145619.8438 | 2627.6116 | 145619.8438 | -12.1488
161899.8906 | 2593.8191 | 161899.8906 | 349.0434
180000 | 2578.8987 | 180000 | -9.8393