## Sheet1
CheckPoint20 03:48 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 15377.3271 | 1000 | -57.0074 | Points | 50
1111.7982 | 14420.1055 | 1111.7982 | -55.409 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 13584.8652 | 1236.0952 | -53.9689 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 12803.2998 | 1374.2885 | -52.3073 | Enable | 1
1527.9315 | 12127.4014 | 1527.9315 | -50.9976 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 11482.1367 | 1698.7515 | -49.5409 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 10887.5312 | 1888.6688 | -48.3114 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 10341.7754 | 2099.8186 | -47.11 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 9836.7432 | 2334.5747 | -46.0122 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 9360.1113 | 2595.5759 | -44.9391 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 8917.4727 | 2885.7566 | -43.9197 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 8502.793 | 3208.3789 | -42.9463 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 8111.25 | 3567.0701 | -42.0634 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 7742.5903 | 3965.8621 | -41.1343 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 7403.1001 | 4409.2383 | -40.2638 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 7081.8198 | 4902.1831 | -39.388 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 6777.7974 | 5450.2388 | -38.5922
6059.5654 | 6488.9814 | 6059.5654 | -37.7954
6737.0142 | 6218.1084 | 6737.0142 | -36.9963
7490.2002 | 5960.5635 | 7490.2002 | -36.2324
8327.5908 | 5721.7842 | 8327.5908 | -35.516
9258.6006 | 5492.1992 | 9258.6006 | -34.7482
10293.6953 | 5277.2275 | 10293.6953 | -34.0039
11444.5127 | 5069.6279 | 11444.5127 | -33.2792
12723.9883 | 4880.9102 | 12723.9883 | -32.5626
14146.5078 | 4697.9668 | 14146.5078 | -31.8359
15728.0615 | 4522.7031 | 15728.0615 | -31.0623
17486.4316 | 4363.8286 | 17486.4316 | -30.3553
19441.3828 | 4203.4609 | 19441.3828 | -29.5779
21614.8945 | 4056.5925 | 21614.8945 | -28.7759
24031.4004 | 3916.4238 | 24031.4004 | -27.971
26718.0684 | 3787.3457 | 26718.0684 | -27.1669
29705.0996 | 3663.3013 | 29705.0996 | -26.2919
33026.0781 | 3547.5955 | 33026.0781 | -25.4236
36718.332 | 3437.0703 | 36718.332 | -24.5171
40823.3789 | 3333.3496 | 40823.3789 | -23.5973
45387.3594 | 3242.2329 | 45387.3594 | -22.5837
50461.582 | 3144.0559 | 50461.582 | -21.47
56103.0977 | 3086.3533 | 56103.0977 | -20.4888
62375.3242 | 3001.1243 | 62375.3242 | -19.3493
69348.7734 | 2930.0938 | 69348.7734 | 341.5928
77101.8438 | 2854.2568 | 77101.8438 | -17.4083
85721.6875 | 2802.8413 | 85721.6875 | -16.3403
95305.2188 | 2749.5491 | 95305.2188 | -15.2375
105960.1719 | 2712.8518 | 105960.1719 | -13.8775
117806.3281 | 2651.1487 | 117806.3281 | -13.0748
130976.8672 | 2652.6296 | 130976.8672 | -12.7891
145619.8438 | 2584.2312 | 145619.8438 | -11.0073
161899.8906 | 2556.2371 | 161899.8906 | 349.8881
180000 | 2520.4756 | 180000 | -8.7233