## Sheet1
CheckPoint21 03:49 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 21641.0879 | 1000 | -49.4186 | Points | 50
1111.7982 | 20558.7773 | 1111.7982 | -48.7548 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 19529.1484 | 1236.0952 | -48.3716 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 18637.2793 | 1374.2885 | -47.9869 | Enable | 1
1527.9315 | 17717.8438 | 1527.9315 | -47.7353 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 16897.0684 | 1698.7515 | -47.5044 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 16032.5518 | 1888.6688 | -47.44 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 15229.3213 | 2099.8186 | -47.3189 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 14412.457 | 2334.5747 | -47.3009 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 13654.3535 | 2595.5759 | -47.189 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 12917.3838 | 2885.7566 | -47.1539 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 12204.8047 | 3208.3789 | -47.0571 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 11510.1885 | 3567.0701 | -46.899 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 10865.2305 | 3965.8621 | -46.7792 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 10259.5146 | 4409.2383 | -46.5579 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 9680.9785 | 4902.1831 | -46.2551 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 9132.0898 | 5450.2388 | -45.921
6059.5654 | 8618.0381 | 6059.5654 | -45.517
6737.0142 | 8133.332 | 6737.0142 | -45.1346
7490.2002 | 7681.1167 | 7490.2002 | -44.5542
8327.5908 | 7259.6426 | 8327.5908 | -43.9936
9258.6006 | 6863.1011 | 9258.6006 | -43.3841
10293.6953 | 6498.4204 | 10293.6953 | -42.6814
11444.5127 | 6153.9766 | 11444.5127 | -41.9282
12723.9883 | 5835.1045 | 12723.9883 | -41.1601
14146.5078 | 5536.2803 | 14146.5078 | -40.2976
15728.0615 | 5262.0273 | 15728.0615 | -39.4183
17486.4316 | 5005.5464 | 17486.4316 | -38.4061
19441.3828 | 4764.9312 | 19441.3828 | -37.4363
21614.8945 | 4548.0835 | 21614.8945 | -36.3819
24031.4004 | 4345.6333 | 24031.4004 | -35.2832
26718.0684 | 4154.939 | 26718.0684 | -34.1188
29705.0996 | 3981.3298 | 29705.0996 | -32.9219
33026.0781 | 3820.2866 | 33026.0781 | -31.6578
36718.332 | 3673.5588 | 36718.332 | -30.3616
40823.3789 | 3539.1479 | 40823.3789 | -29.0233
45387.3594 | 3416.301 | 45387.3594 | -27.6714
50461.582 | 3274.342 | 50461.582 | -26.3085
56103.0977 | 3213.9792 | 56103.0977 | -24.6645
62375.3242 | 3101.7566 | 62375.3242 | -24.0686
69348.7734 | 3027.2087 | 69348.7734 | 337.8089
77101.8438 | 2953.2998 | 77101.8438 | -20.7139
85721.6875 | 2887.1252 | 85721.6875 | -19.294
95305.2188 | 2825.2534 | 95305.2188 | -17.9725
105960.1719 | 2775.3831 | 105960.1719 | -16.9072
117806.3281 | 2713.8792 | 117806.3281 | -15.4437
130976.8672 | 2691.8845 | 130976.8672 | -14.6244
145619.8438 | 2649.02 | 145619.8438 | -12.6642
161899.8906 | 2610.8318 | 161899.8906 | 348.6818
180000 | 2580.7388 | 180000 | -10.9327