## Sheet1
CheckPoint22 03:50 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 20741.9043 | 1000 | -51.0951 | Points | 50
1111.7982 | 19653.2422 | 1111.7982 | -50.406 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 18645.3066 | 1236.0952 | -49.9469 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 17766.3848 | 1374.2885 | -49.4819 | Enable | 1
1527.9315 | 16863.4004 | 1527.9315 | -49.1436 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 15984.0273 | 1698.7515 | -48.8694 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 15152.0479 | 1888.6688 | -48.7612 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 14348.4053 | 2099.8186 | -48.5236 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 13571.5029 | 2334.5747 | -48.4081 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 12807.6104 | 2595.5759 | -48.2679 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 12103.7725 | 2885.7566 | -48.1194 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 11421.0332 | 3208.3789 | -47.9385 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 10776.125 | 3567.0701 | -47.6626 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 10158.749 | 3965.8621 | -47.3988 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 9580.2393 | 4409.2383 | -47.1588 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 9023.1875 | 4902.1831 | -46.7701 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 8509.1562 | 5450.2388 | -46.3111
6059.5654 | 8022.2251 | 6059.5654 | -45.7709
6737.0142 | 7574.5679 | 6737.0142 | -45.27
7490.2002 | 7146.7842 | 7490.2002 | -44.6409
8327.5908 | 6756.6411 | 8327.5908 | -43.9432
9258.6006 | 6385.3765 | 9258.6006 | -43.1834
10293.6953 | 6045.3765 | 10293.6953 | -42.3652
11444.5127 | 5729.7446 | 11444.5127 | -41.4983
12723.9883 | 5435.8271 | 12723.9883 | -40.6018
14146.5078 | 5164.7051 | 14146.5078 | -39.6108
15728.0615 | 4914.6875 | 15728.0615 | -38.6135
17486.4316 | 4679.646 | 17486.4316 | -37.5243
19441.3828 | 4465.2603 | 19441.3828 | -36.4417
21614.8945 | 4265.8843 | 21614.8945 | -35.2742
24031.4004 | 4080.677 | 24031.4004 | -34.1017
26718.0684 | 3914.353 | 26718.0684 | -32.954
29705.0996 | 3756.9868 | 29705.0996 | -31.5799
33026.0781 | 3612.6694 | 33026.0781 | -30.2552
36718.332 | 3480.3584 | 36718.332 | -29.0553
40823.3789 | 3362.7659 | 40823.3789 | -27.7013
45387.3594 | 3259.5564 | 45387.3594 | -26.2471
50461.582 | 3169.1604 | 50461.582 | -24.7025
56103.0977 | 3071.1931 | 56103.0977 | -23.3588
62375.3242 | 2996.1418 | 62375.3242 | -22.3178
69348.7734 | 2923.3396 | 69348.7734 | 339.3945
77101.8438 | 2854.7437 | 77101.8438 | -19.1969
85721.6875 | 2797.7683 | 85721.6875 | -17.8316
95305.2188 | 2749.7336 | 95305.2188 | -16.3166
105960.1719 | 2680.7959 | 105960.1719 | -15.5277
117806.3281 | 2661.1562 | 117806.3281 | -14.1302
130976.8672 | 2621.5715 | 130976.8672 | -13.0606
145619.8438 | 2583.7288 | 145619.8438 | -11.9305
161899.8906 | 2544.8962 | 161899.8906 | 349.3447
180000 | 2504.7927 | 180000 | -9.4805