## Sheet1
CheckPoint23 03:50 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 26649.9551 | 1000 | -57.4204 | Points | 50
1111.7982 | 24904.3828 | 1111.7982 | -57.1794 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 23200.8438 | 1236.0952 | -57.0175 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 21749.5137 | 1374.2885 | -57.1803 | Enable | 1
1527.9315 | 20248.9082 | 1527.9315 | -56.9696 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 18876.9473 | 1698.7515 | -56.9097 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 17615.2031 | 1888.6688 | -56.7042 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 16413 | 2099.8186 | -56.4818 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 15285.0889 | 2334.5747 | -56.0823 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 14249.9219 | 2595.5759 | -55.736 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 13289.3262 | 2885.7566 | -55.2789 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 12381.1309 | 3208.3789 | -54.8063 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 11564.2021 | 3567.0701 | -54.1286 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 10797.3613 | 3965.8621 | -53.5463 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 10094.4014 | 4409.2383 | -52.8402 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 9439.6211 | 4902.1831 | -52.0534 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 8848.7285 | 5450.2388 | -51.2459
6059.5654 | 8292.2656 | 6059.5654 | -50.3259
6737.0142 | 7791.8486 | 6737.0142 | -49.3615
7490.2002 | 7324.001 | 7490.2002 | -48.3339
8327.5908 | 6899.4727 | 8327.5908 | -47.3303
9258.6006 | 6507.8989 | 9258.6006 | -46.2276
10293.6953 | 6151.6177 | 10293.6953 | -45.084
11444.5127 | 5823.4922 | 11444.5127 | -43.9164
12723.9883 | 5515.7261 | 12723.9883 | -42.7158
14146.5078 | 5239.0474 | 14146.5078 | -41.554
15728.0615 | 4979.8564 | 15728.0615 | -40.3315
17486.4316 | 4744.3955 | 17486.4316 | -39.0753
19441.3828 | 4527.0869 | 19441.3828 | -37.7574
21614.8945 | 4328.1255 | 21614.8945 | -36.4677
24031.4004 | 4140.6191 | 24031.4004 | -35.1371
26718.0684 | 3969.6069 | 26718.0684 | -33.816
29705.0996 | 3811.8279 | 29705.0996 | -32.4809
33026.0781 | 3669.4067 | 33026.0781 | -31.1156
36718.332 | 3536.542 | 36718.332 | -29.6969
40823.3789 | 3414.9441 | 40823.3789 | -28.2999
45387.3594 | 3303.5251 | 45387.3594 | -26.9257
50461.582 | 3188.0537 | 50461.582 | -25.3455
56103.0977 | 3106.2449 | 56103.0977 | -23.9884
62375.3242 | 3025.7866 | 62375.3242 | -22.722
69348.7734 | 2955.2441 | 69348.7734 | 338.6825
77101.8438 | 2886.1956 | 77101.8438 | -19.8552
85721.6875 | 2829.2046 | 85721.6875 | -18.4878
95305.2188 | 2774.208 | 95305.2188 | -17.1229
105960.1719 | 2733.5015 | 105960.1719 | -15.9773
117806.3281 | 2682.8972 | 117806.3281 | -14.4539
130976.8672 | 2656.3765 | 130976.8672 | -13.6942
145619.8438 | 2608.5579 | 145619.8438 | -12.2125
161899.8906 | 2563.1143 | 161899.8906 | 348.951
180000 | 2554.6094 | 180000 | -10.0311