## Sheet1
CheckPoint24 03:51 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 20197.8945 | 1000 | -49.1112 | Points | 50
1111.7982 | 19238.5039 | 1111.7982 | -48.1799 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 18312.25 | 1236.0952 | -47.2263 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 17592.6465 | 1374.2885 | -46.5751 | Enable | 1
1527.9315 | 16770.1934 | 1527.9315 | -46.1781 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 16015.1221 | 1698.7515 | -45.8388 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 15286.7158 | 1888.6688 | -45.6095 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 14579.2158 | 2099.8186 | -45.4983 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 13882.5293 | 2334.5747 | -45.4602 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 13208.5117 | 2595.5759 | -45.3782 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 12552.2617 | 2885.7566 | -45.4227 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 11915.6738 | 3208.3789 | -45.4845 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 11291.3564 | 3567.0701 | -45.4837 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 10684.0957 | 3965.8621 | -45.4737 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 10104.1182 | 4409.2383 | -45.4451 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 9551.0146 | 4902.1831 | -45.3328 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 9012.0898 | 5450.2388 | -45.1789
6059.5654 | 8508.7891 | 6059.5654 | -44.9259
6737.0142 | 8033.9419 | 6737.0142 | -44.7231
7490.2002 | 7582.29 | 7490.2002 | -44.3188
8327.5908 | 7159.6289 | 8327.5908 | -43.8629
9258.6006 | 6764.3701 | 9258.6006 | -43.352
10293.6953 | 6393.3169 | 10293.6953 | -42.7625
11444.5127 | 6050.4683 | 11444.5127 | -42.0896
12723.9883 | 5731.0449 | 12723.9883 | -41.3617
14146.5078 | 5430.5786 | 14146.5078 | -40.569
15728.0615 | 5154.166 | 15728.0615 | -39.6841
17486.4316 | 4891.1621 | 17486.4316 | -38.7926
19441.3828 | 4655.5127 | 19441.3828 | -37.7484
21614.8945 | 4434.8628 | 21614.8945 | -36.692
24031.4004 | 4237.4639 | 24031.4004 | -35.6976
26718.0684 | 4045.0398 | 26718.0684 | -34.3743
29705.0996 | 3867.2024 | 29705.0996 | -33.1296
33026.0781 | 3711.502 | 33026.0781 | -31.8456
36718.332 | 3564.9648 | 36718.332 | -30.4572
40823.3789 | 3431.4226 | 40823.3789 | -29.178
45387.3594 | 3323.0027 | 45387.3594 | -27.6992
50461.582 | 3210.3767 | 50461.582 | -26.1295
56103.0977 | 3099.5015 | 56103.0977 | -24.7847
62375.3242 | 3018.7439 | 62375.3242 | -23.1803
69348.7734 | 2935.2102 | 69348.7734 | 338.1756
77101.8438 | 2858.8623 | 77101.8438 | -20.395
85721.6875 | 2803.3938 | 85721.6875 | -19.1291
95305.2188 | 2747.6113 | 95305.2188 | -17.753
105960.1719 | 2699.3855 | 105960.1719 | -16.2147
117806.3281 | 2668.0195 | 117806.3281 | -14.2608
130976.8672 | 2640.9089 | 130976.8672 | -13.2884
145619.8438 | 2578.4407 | 145619.8438 | -12.2961
161899.8906 | 2557.5869 | 161899.8906 | 348.8151
180000 | 2523.3086 | 180000 | -9.9404