## Sheet1
CheckPoint25 03:52 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 18978.0156 | 1000 | -50.2895 | Points | 50
1111.7982 | 18073.5996 | 1111.7982 | -49.2955 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 17252.8652 | 1236.0952 | -48.0127 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 16425.9785 | 1374.2885 | -47.1914 | Enable | 1
1527.9315 | 15700.3467 | 1527.9315 | -46.5315 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 14998.1855 | 1698.7515 | -45.9198 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 14350.2256 | 1888.6688 | -45.5174 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 13685.9385 | 2099.8186 | -45.2227 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 13048.7607 | 2334.5747 | -44.8906 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 12445.4199 | 2595.5759 | -44.7112 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 11852.5996 | 2885.7566 | -44.5796 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 11266.8809 | 3208.3789 | -44.4425 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 10704.79 | 3567.0701 | -44.3322 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 10164.0605 | 3965.8621 | -44.3513 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 9644.0186 | 4409.2383 | -44.1933 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 9136.71 | 4902.1831 | -44.065 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 8650.0596 | 5450.2388 | -43.8856
6059.5654 | 8193.2529 | 6059.5654 | -43.689
6737.0142 | 7749.7759 | 6737.0142 | -43.41
7490.2002 | 7331.6162 | 7490.2002 | -43.066
8327.5908 | 6930.3926 | 8327.5908 | -42.6311
9258.6006 | 6561.9336 | 9258.6006 | -42.1568
10293.6953 | 6214.0942 | 10293.6953 | -41.5871
11444.5127 | 5884.9771 | 11444.5127 | -40.9187
12723.9883 | 5581.6108 | 12723.9883 | -40.1872
14146.5078 | 5305.5596 | 14146.5078 | -39.4553
15728.0615 | 5035.0117 | 15728.0615 | -38.58
17486.4316 | 4795.8452 | 17486.4316 | -37.6966
19441.3828 | 4564.3218 | 19441.3828 | -36.6642
21614.8945 | 4352.7109 | 21614.8945 | -35.5841
24031.4004 | 4157.2417 | 24031.4004 | -34.4917
26718.0684 | 3978.1118 | 26718.0684 | -33.2828
29705.0996 | 3812.4314 | 29705.0996 | -32.0662
33026.0781 | 3661.1111 | 33026.0781 | -30.8083
36718.332 | 3521.7747 | 36718.332 | -29.4453
40823.3789 | 3397.835 | 40823.3789 | -28.0827
45387.3594 | 3283.3215 | 45387.3594 | -26.7183
50461.582 | 3193.9856 | 50461.582 | -25.4015
56103.0977 | 3071.457 | 56103.0977 | -24.189
62375.3242 | 3026.4324 | 62375.3242 | -22.0253
69348.7734 | 2921.6484 | 69348.7734 | 338.8016
77101.8438 | 2861.1279 | 77101.8438 | -19.5828
85721.6875 | 2798.0525 | 85721.6875 | -18.2459
95305.2188 | 2745.9827 | 95305.2188 | -16.8382
105960.1719 | 2700.9336 | 105960.1719 | -15.6813
117806.3281 | 2658.1443 | 117806.3281 | -13.8058
130976.8672 | 2613.2612 | 130976.8672 | -12.8384
145619.8438 | 2585.9824 | 145619.8438 | -11.9019
161899.8906 | 2555.2532 | 161899.8906 | 348.9111
180000 | 2518.9036 | 180000 | -9.4794