## Sheet1
CheckPoint6 03:38 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 918.4714 | 1000 | -50.3188 | Points | 50
1111.7982 | 7272.7358 | 1111.7982 | -49.621 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 17273.8086 | 1236.0952 | -48.8285 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 16537.459 | 1374.2885 | -47.644 | Enable | 1
1527.9315 | 15721.6016 | 1527.9315 | -47.1194 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 14992.2227 | 1698.7515 | -46.5755 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 14317.0938 | 1888.6688 | -46.0764 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 13636.1055 | 2099.8186 | -45.6448 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 12998.3975 | 2334.5747 | -45.3796 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 12353.4717 | 2595.5759 | -45.1342 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 11765.7725 | 2885.7566 | -44.9285 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 11170.2881 | 3208.3789 | -44.7546 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 10604.6416 | 3567.0701 | -44.6149 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 10062.8008 | 3965.8621 | -44.3919 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 9547.2471 | 4409.2383 | -44.2275 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 9047.3896 | 4902.1831 | -43.9526 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 8576.6396 | 5450.2388 | -43.7489
6059.5654 | 8117.1943 | 6059.5654 | -43.3849
6737.0142 | 7692.1152 | 6737.0142 | -43.0472
7490.2002 | 7288.7241 | 7490.2002 | -42.6346
8327.5908 | 6905.877 | 8327.5908 | -42.2229
9258.6006 | 6542.6079 | 9258.6006 | -41.6931
10293.6953 | 6206.1387 | 10293.6953 | -41.1122
11444.5127 | 5888.9043 | 11444.5127 | -40.4686
12723.9883 | 5590.2715 | 12723.9883 | -39.8251
14146.5078 | 5312.5532 | 14146.5078 | -39.0273
15728.0615 | 5057.2036 | 15728.0615 | -38.2449
17486.4316 | 4814.1152 | 17486.4316 | -37.363
19441.3828 | 4581.3052 | 19441.3828 | -36.4586
21614.8945 | 4372.519 | 21614.8945 | -35.4453
24031.4004 | 4179.6748 | 24031.4004 | -34.4073
26718.0684 | 4002.2869 | 26718.0684 | -33.2861
29705.0996 | 3834.644 | 29705.0996 | -32.1341
33026.0781 | 3679.1462 | 33026.0781 | -30.9254
36718.332 | 3539.5139 | 36718.332 | -29.6365
40823.3789 | 3412.1814 | 40823.3789 | -28.3158
45387.3594 | 3292.9912 | 45387.3594 | -26.9519
50461.582 | 3175.7791 | 50461.582 | -25.6126
56103.0977 | 3089.4333 | 56103.0977 | -24.2755
62375.3242 | 3004.2427 | 62375.3242 | -22.4593
69348.7734 | 2926.8625 | 69348.7734 | 338.6231
77101.8438 | 2858.7529 | 77101.8438 | -19.969
85721.6875 | 2796.9004 | 85721.6875 | -18.5626
95305.2188 | 2740.114 | 95305.2188 | -17.181
105960.1719 | 2662.3235 | 105960.1719 | -15.6619
117806.3281 | 2639.5776 | 117806.3281 | -14.4467
130976.8672 | 2611.095 | 130976.8672 | -13.3145
145619.8438 | 2580.1865 | 145619.8438 | -12.1106
161899.8906 | 2541.2632 | 161899.8906 | 349.0348
180000 | 2505.6772 | 180000 | -9.5052