## Sheet1
CheckPoint26 03:52 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 16065.5293 | 1000 | -55.6605 | Points | 50
1111.7982 | 15181.6943 | 1111.7982 | -54.1551 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 14340.3838 | 1236.0952 | -52.5717 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 13577.0957 | 1374.2885 | -51.5374 | Enable | 1
1527.9315 | 12827.0303 | 1527.9315 | -50.3336 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 12187.6143 | 1698.7515 | -49.335 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 11561.7422 | 1888.6688 | -48.3326 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 10983.8047 | 2099.8186 | -47.4731 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 10443.7432 | 2334.5747 | -46.5941 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 9929.6562 | 2595.5759 | -45.8253 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 9432.8047 | 2885.7566 | -45.1152 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 8970.835 | 3208.3789 | -44.3633 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 8537.6963 | 3567.0701 | -43.6801 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 8117.7808 | 3965.8621 | -43.0232 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 7724.6934 | 4409.2383 | -42.3998 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 7346.9126 | 4902.1831 | -41.7026 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 6996.4683 | 5450.2388 | -40.973
6059.5654 | 6664.1172 | 6059.5654 | -40.3015
6737.0142 | 6349.6519 | 6737.0142 | -39.5446
7490.2002 | 6056.791 | 7490.2002 | -38.8247
8327.5908 | 5775.9053 | 8327.5908 | -38.0156
9258.6006 | 5517.1323 | 9258.6006 | -37.2438
10293.6953 | 5273.5557 | 10293.6953 | -36.3902
11444.5127 | 5046.2593 | 11444.5127 | -35.5102
12723.9883 | 4832.0215 | 12723.9883 | -34.6461
14146.5078 | 4633.7393 | 14146.5078 | -33.7634
15728.0615 | 4444.2583 | 15728.0615 | -32.7732
17486.4316 | 4268.6733 | 17486.4316 | -31.8558
19441.3828 | 4111.1235 | 19441.3828 | -30.8783
21614.8945 | 3958.7583 | 21614.8945 | -29.8717
24031.4004 | 3817.8679 | 24031.4004 | -28.8048
26718.0684 | 3684.9756 | 26718.0684 | -27.7512
29705.0996 | 3565.2732 | 29705.0996 | -26.6949
33026.0781 | 3452.073 | 33026.0781 | -25.6023
36718.332 | 3350.2854 | 36718.332 | -24.4777
40823.3789 | 3254.4768 | 40823.3789 | -23.347
45387.3594 | 3166.8091 | 45387.3594 | -22.2269
50461.582 | 3086.04 | 50461.582 | -21.4615
56103.0977 | 3001.6833 | 56103.0977 | -19.7638
62375.3242 | 2932.8562 | 62375.3242 | -18.7211
69348.7734 | 2880.9893 | 69348.7734 | 342.2144
77101.8438 | 2826.592 | 77101.8438 | -16.5897
85721.6875 | 2776.2068 | 85721.6875 | -15.4592
95305.2188 | 2725.4048 | 95305.2188 | -14.2916
105960.1719 | 2705.1521 | 105960.1719 | -13.4874
117806.3281 | 2649.9346 | 117806.3281 | -12.2899
130976.8672 | 2653.0376 | 130976.8672 | -9.6713
145619.8438 | 2599.5679 | 145619.8438 | -9.9505
161899.8906 | 2545.126 | 161899.8906 | 350.709
180000 | 2524.6147 | 180000 | -8.3935