## Sheet1
CheckPoint27 03:53 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 23152.3105 | 1000 | -57.6453 | Points | 50
1111.7982 | 21672.5371 | 1111.7982 | -56.7564 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 20248.8535 | 1236.0952 | -56.2348 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 19009.291 | 1374.2885 | -55.439 | Enable | 1
1527.9315 | 17842.4277 | 1527.9315 | -54.9311 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 16771.8477 | 1698.7515 | -54.5315 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 15731.499 | 1888.6688 | -53.9622 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 14758.3398 | 2099.8186 | -53.4059 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 13865.4062 | 2334.5747 | -52.9824 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 13031.627 | 2595.5759 | -52.4061 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 12246.9199 | 2885.7566 | -51.9116 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 11502.5713 | 3208.3789 | -51.4249 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 10819.4961 | 3567.0701 | -50.8928 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 10167.0732 | 3965.8621 | -50.3691 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 9561.3721 | 4409.2383 | -49.7586 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 8985.6377 | 4902.1831 | -49.1113 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 8461.9336 | 5450.2388 | -48.4567
6059.5654 | 7966.6709 | 6059.5654 | -47.6905
6737.0142 | 7507.043 | 6737.0142 | -46.9122
7490.2002 | 7073.1772 | 7490.2002 | -46.0288
8327.5908 | 6680.3853 | 8327.5908 | -45.1531
9258.6006 | 6314.5049 | 9258.6006 | -44.2237
10293.6953 | 5978.4575 | 10293.6953 | -43.2433
11444.5127 | 5664.5874 | 11444.5127 | -42.2065
12723.9883 | 5377.417 | 12723.9883 | -41.101
14146.5078 | 5108.3374 | 14146.5078 | -40.0018
15728.0615 | 4863.8018 | 15728.0615 | -38.7929
17486.4316 | 4637.0493 | 17486.4316 | -37.6465
19441.3828 | 4430.7388 | 19441.3828 | -36.3983
21614.8945 | 4238.792 | 21614.8945 | -35.1703
24031.4004 | 4061.4023 | 24031.4004 | -33.8592
26718.0684 | 3901.6013 | 26718.0684 | -32.5491
29705.0996 | 3749.541 | 29705.0996 | -31.2305
33026.0781 | 3612.2344 | 33026.0781 | -29.9061
36718.332 | 3487.8835 | 36718.332 | -28.5186
40823.3789 | 3372.5959 | 40823.3789 | -27.1597
45387.3594 | 3267.8384 | 45387.3594 | -25.7729
50461.582 | 3180.2837 | 50461.582 | -24.2452
56103.0977 | 3088.4253 | 56103.0977 | -22.632
62375.3242 | 3005.8792 | 62375.3242 | -22.4277
69348.7734 | 2937.9038 | 69348.7734 | 339.6142
77101.8438 | 2873.1475 | 77101.8438 | -18.9706
85721.6875 | 2817.2158 | 85721.6875 | -17.641
95305.2188 | 2761.7615 | 95305.2188 | -16.0435
105960.1719 | 2716.6267 | 105960.1719 | -15.1164
117806.3281 | 2692.5564 | 117806.3281 | -13.7959
130976.8672 | 2652.5688 | 130976.8672 | -12.4067
145619.8438 | 2609.4443 | 145619.8438 | -11.4938
161899.8906 | 2572.1089 | 161899.8906 | 349.6028
180000 | 2560.8545 | 180000 | -9.1592