## Sheet1
CheckPoint28 03:54 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 17240.2637 | 1000 | -53.257 | Points | 50
1111.7982 | 16292.7148 | 1111.7982 | -51.8017 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 15408.6396 | 1236.0952 | -50.7148 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 14651.7324 | 1374.2885 | -49.2815 | Enable | 1
1527.9315 | 13923.2275 | 1527.9315 | -48.2222 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 13219.3086 | 1698.7515 | -47.2302 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 12602.1191 | 1888.6688 | -46.2354 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 12010.1094 | 2099.8186 | -45.3815 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 11438.0996 | 2334.5747 | -44.646 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 10915.4014 | 2595.5759 | -43.9532 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 10402.8115 | 2885.7566 | -43.3174 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 9941.8477 | 3208.3789 | -42.6561 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 9472.7646 | 3567.0701 | -42.0868 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 9044.7471 | 3965.8621 | -41.5357 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 8641.7344 | 4409.2383 | -41.0297 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 8237.3096 | 4902.1831 | -40.5496 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 7876.0327 | 5450.2388 | -40.0968
6059.5654 | 7523.0864 | 6059.5654 | -39.6251
6737.0142 | 7182.936 | 6737.0142 | -39.1908
7490.2002 | 6862.9614 | 7490.2002 | -38.7864
8327.5908 | 6557.3154 | 8327.5908 | -38.3679
9258.6006 | 6262.606 | 9258.6006 | -37.9056
10293.6953 | 5978.3799 | 10293.6953 | -37.4572
11444.5127 | 5715.3813 | 11444.5127 | -37.0025
12723.9883 | 5452.5977 | 12723.9883 | -36.4741
14146.5078 | 5212.2144 | 14146.5078 | -35.9605
15728.0615 | 4977.2241 | 15728.0615 | -35.3678
17486.4316 | 4758.2515 | 17486.4316 | -34.6658
19441.3828 | 4551.522 | 19441.3828 | -33.9815
21614.8945 | 4355.3345 | 21614.8945 | -33.2038
24031.4004 | 4172.3721 | 24031.4004 | -32.3785
26718.0684 | 3997.6636 | 26718.0684 | -31.4452
29705.0996 | 3839.1738 | 29705.0996 | -30.4986
33026.0781 | 3689.1016 | 33026.0781 | -29.4619
36718.332 | 3552.0562 | 36718.332 | -28.3138
40823.3789 | 3425.8752 | 40823.3789 | -27.1782
45387.3594 | 3308.7646 | 45387.3594 | -25.9817
50461.582 | 3225.5977 | 50461.582 | -24.8038
56103.0977 | 3092.4971 | 56103.0977 | -23.4001
62375.3242 | 3054.7307 | 62375.3242 | -21.6982
69348.7734 | 2942.0466 | 69348.7734 | 339.2526
77101.8438 | 2872.884 | 77101.8438 | -19.4451
85721.6875 | 2808.9246 | 85721.6875 | -18.1577
95305.2188 | 2751.6558 | 95305.2188 | -16.922
105960.1719 | 2707.3223 | 105960.1719 | -15.5358
117806.3281 | 2641.8887 | 117806.3281 | -14.314
130976.8672 | 2587.6311 | 130976.8672 | -13.3505
145619.8438 | 2586.5996 | 145619.8438 | -11.8303
161899.8906 | 2564.4229 | 161899.8906 | 349.222
180000 | 2514.2383 | 180000 | -9.4201