## Sheet1
CheckPoint29 03:54 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 17299.0898 | 1000 | -52.6054 | Points | 50
1111.7982 | 16403.4102 | 1111.7982 | -51.14 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 15538.3857 | 1236.0952 | -49.9942 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 14790.667 | 1374.2885 | -48.7125 | Enable | 1
1527.9315 | 14097.2197 | 1527.9315 | -47.7177 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 13427.7402 | 1698.7515 | -46.7748 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 12809.2441 | 1888.6688 | -46.0042 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 12218.46 | 2099.8186 | -45.2647 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 11649.3447 | 2334.5747 | -44.6322 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 11128.9395 | 2595.5759 | -44.0661 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 10620.9873 | 2885.7566 | -43.5523 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 10131.2744 | 3208.3789 | -43.1632 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 9654.8428 | 3567.0701 | -42.7581 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 9205.5723 | 3965.8621 | -42.3838 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 8767.3506 | 4409.2383 | -42.0121 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 8350.4102 | 4902.1831 | -41.7017 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 7952.6846 | 5450.2388 | -41.3465
6059.5654 | 7566.9502 | 6059.5654 | -40.9692
6737.0142 | 7202.4023 | 6737.0142 | -40.6147
7490.2002 | 6849.1812 | 7490.2002 | -40.1614
8327.5908 | 6518.5688 | 8327.5908 | -39.7354
9258.6006 | 6207.2725 | 9258.6006 | -39.2536
10293.6953 | 5906.4204 | 10293.6953 | -38.7277
11444.5127 | 5625.4111 | 11444.5127 | -38.1506
12723.9883 | 5361.0063 | 12723.9883 | -37.4455
14146.5078 | 5111.3159 | 14146.5078 | -36.7596
15728.0615 | 4878.3267 | 15728.0615 | -36.0255
17486.4316 | 4657.8232 | 17486.4316 | -35.2115
19441.3828 | 4450.0547 | 19441.3828 | -34.3539
21614.8945 | 4257.7476 | 21614.8945 | -33.4244
24031.4004 | 4079.2837 | 24031.4004 | -32.4102
26718.0684 | 3914.5359 | 26718.0684 | -31.3589
29705.0996 | 3761.364 | 29705.0996 | -30.3122
33026.0781 | 3615.928 | 33026.0781 | -29.1444
36718.332 | 3489.6824 | 36718.332 | -27.9551
40823.3789 | 3370.168 | 40823.3789 | -26.7148
45387.3594 | 3262.1689 | 45387.3594 | -25.4316
50461.582 | 3132.4661 | 50461.582 | -24.2613
56103.0977 | 3069.1384 | 56103.0977 | -23.2868
62375.3242 | 3006.5791 | 62375.3242 | -21.6147
69348.7734 | 2920.137 | 69348.7734 | 339.7187
77101.8438 | 2850.5447 | 77101.8438 | -18.9559
85721.6875 | 2791.6277 | 85721.6875 | -17.6407
95305.2188 | 2733.7878 | 95305.2188 | -16.3807
105960.1719 | 2703.73 | 105960.1719 | -15.361
117806.3281 | 2639.0295 | 117806.3281 | -14.7668
130976.8672 | 2618.5481 | 130976.8672 | -12.4395
145619.8438 | 2571.3086 | 145619.8438 | -11.5117
161899.8906 | 2541.7515 | 161899.8906 | 349.4423
180000 | 2518.3538 | 180000 | -9.2101