## Sheet1
CheckPoint30 03:55 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 21170.0801 | 1000 | -48.3595 | Points | 50
1111.7982 | 20282.5254 | 1111.7982 | -47.4352 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 19385.6094 | 1236.0952 | -46.7773 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 18459.0723 | 1374.2885 | -46.4898 | Enable | 1
1527.9315 | 17634.5371 | 1527.9315 | -45.9337 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 16832.8027 | 1698.7515 | -45.6293 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 16060.1484 | 1888.6688 | -45.5378 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 15306.3945 | 2099.8186 | -45.4766 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 14583.6709 | 2334.5747 | -45.4181 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 13875.6523 | 2595.5759 | -45.4534 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 13178.2988 | 2885.7566 | -45.527 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 12493.3584 | 3208.3789 | -45.507 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 11838.0449 | 3567.0701 | -45.6153 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 11212.5938 | 3965.8621 | -45.6553 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 10593.9385 | 4409.2383 | -45.6424 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 10017.6777 | 4902.1831 | -45.6325 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 9453.832 | 5450.2388 | -45.4897
6059.5654 | 8928.8984 | 6059.5654 | -45.3703
6737.0142 | 8422.9346 | 6737.0142 | -45.1429
7490.2002 | 7953.877 | 7490.2002 | -44.8273
8327.5908 | 7499.4189 | 8327.5908 | -44.4498
9258.6006 | 7083.5981 | 9258.6006 | -44.0179
10293.6953 | 6686.4761 | 10293.6953 | -43.4848
11444.5127 | 6316.6821 | 11444.5127 | -42.9277
12723.9883 | 5975.0225 | 12723.9883 | -42.2424
14146.5078 | 5656.7798 | 14146.5078 | -41.4208
15728.0615 | 5358.5469 | 15728.0615 | -40.6507
17486.4316 | 5082.1724 | 17486.4316 | -39.7527
19441.3828 | 4824.8848 | 19441.3828 | -38.8166
21614.8945 | 4586.5439 | 21614.8945 | -37.7286
24031.4004 | 4359.7158 | 24031.4004 | -36.699
26718.0684 | 4162.5269 | 26718.0684 | -35.4435
29705.0996 | 3977.166 | 29705.0996 | -34.2392
33026.0781 | 3805.8984 | 33026.0781 | -32.8747
36718.332 | 3651.6548 | 36718.332 | -31.4526
40823.3789 | 3512.2021 | 40823.3789 | -30.1162
45387.3594 | 3388.9546 | 45387.3594 | -28.6293
50461.582 | 3266.7029 | 50461.582 | -27.1424
56103.0977 | 3164.6255 | 56103.0977 | -25.6381
62375.3242 | 3088.0776 | 62375.3242 | -24.0641
69348.7734 | 2980.7395 | 69348.7734 | 337.5511
77101.8438 | 2909.7129 | 77101.8438 | -21.223
85721.6875 | 2855.2627 | 85721.6875 | -19.8946
95305.2188 | 2788.374 | 95305.2188 | -18.3452
105960.1719 | 2736.2314 | 105960.1719 | -16.6338
117806.3281 | 2696.824 | 117806.3281 | -15.455
130976.8672 | 2650.1138 | 130976.8672 | -14.1991
145619.8438 | 2606.6851 | 145619.8438 | -12.8475
161899.8906 | 2589.5195 | 161899.8906 | 348.5446
180000 | 2548.7893 | 180000 | -10.2247