## Sheet1
CheckPoint31 03:55 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 23535.9043 | 1000 | -49.6213 | Points | 50
1111.7982 | 22462.5898 | 1111.7982 | -49.3288 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 21462.1797 | 1236.0952 | -49.2225 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 20271.9824 | 1374.2885 | -49.4471 | Enable | 1
1527.9315 | 19226.6055 | 1527.9315 | -49.4347 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 18259.7754 | 1698.7515 | -49.5676 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 17257.7363 | 1888.6688 | -49.8281 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 16287.8955 | 2099.8186 | -49.9528 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 15352.5039 | 2334.5747 | -50.1258 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 14441.626 | 2595.5759 | -50.278 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 13575.9707 | 2885.7566 | -50.454 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 12726.0371 | 3208.3789 | -50.5041 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 11939.2178 | 3567.0701 | -50.421 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 11195.2754 | 3965.8621 | -50.3373 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 10481.4971 | 4409.2383 | -50.1988 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 9820.5771 | 4902.1831 | -49.8679 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 9198.2422 | 5450.2388 | -49.5031
6059.5654 | 8622.1846 | 6059.5654 | -49.0354
6737.0142 | 8092.8247 | 6737.0142 | -48.4022
7490.2002 | 7593.5156 | 7490.2002 | -47.7761
8327.5908 | 7138.0146 | 8327.5908 | -47.0035
9258.6006 | 6718.2915 | 9258.6006 | -46.1668
10293.6953 | 6330.3755 | 10293.6953 | -45.243
11444.5127 | 5976.8047 | 11444.5127 | -44.3299
12723.9883 | 5645.1987 | 12723.9883 | -43.2595
14146.5078 | 5349.6025 | 14146.5078 | -42.1411
15728.0615 | 5068.8696 | 15728.0615 | -40.9821
17486.4316 | 4814.7915 | 17486.4316 | -39.7926
19441.3828 | 4580.0225 | 19441.3828 | -38.5808
21614.8945 | 4367.7632 | 21614.8945 | -37.2935
24031.4004 | 4169.373 | 24031.4004 | -35.992
26718.0684 | 3988.1199 | 26718.0684 | -34.6399
29705.0996 | 3821.5479 | 29705.0996 | -33.2984
33026.0781 | 3670.0281 | 33026.0781 | -31.8659
36718.332 | 3532.0452 | 36718.332 | -30.4246
40823.3789 | 3404.4182 | 40823.3789 | -28.9777
45387.3594 | 3291.0337 | 45387.3594 | -27.5134
50461.582 | 3177.4192 | 50461.582 | -26.1432
56103.0977 | 3080.0217 | 56103.0977 | -24.0815
62375.3242 | 3035.8291 | 62375.3242 | -23.4171
69348.7734 | 2934.5232 | 69348.7734 | 338.2775
77101.8438 | 2867.8188 | 77101.8438 | -20.1426
85721.6875 | 2808.2219 | 85721.6875 | -18.7244
95305.2188 | 2756.6394 | 95305.2188 | -17.2296
105960.1719 | 2677.3831 | 105960.1719 | -16.0284
117806.3281 | 2660.6746 | 117806.3281 | -14.7072
130976.8672 | 2634.3059 | 130976.8672 | -13.3041
145619.8438 | 2593.042 | 145619.8438 | -12.2105
161899.8906 | 2557.5974 | 161899.8906 | 348.9499
180000 | 2528.6948 | 180000 | -9.7229