## Sheet1
CheckPoint32 03:56 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 26987.1172 | 1000 | -59.37 | Points | 50
1111.7982 | 25127.8672 | 1111.7982 | -58.6837 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 23280.3887 | 1236.0952 | -58.6017 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 21915.6543 | 1374.2885 | -58.3303 | Enable | 1
1527.9315 | 20378.6875 | 1527.9315 | -57.8616 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 18969.709 | 1698.7515 | -57.6304 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 17684.3301 | 1888.6688 | -57.1806 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 16511.084 | 2099.8186 | -56.7589 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 15387.2471 | 2334.5747 | -56.2001 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 14371.0283 | 2595.5759 | -55.6753 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 13412.6318 | 2885.7566 | -55.1576 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 12535.4453 | 3208.3789 | -54.5804 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 11723.0732 | 3567.0701 | -53.9364 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 10966.9287 | 3965.8621 | -53.3149 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 10262.7969 | 4409.2383 | -52.5311 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 9621.1133 | 4902.1831 | -51.8142 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 9022.083 | 5450.2388 | -50.9463
6059.5654 | 8467.5674 | 6059.5654 | -50.1041
6737.0142 | 7961.0635 | 6737.0142 | -49.1951
7490.2002 | 7496.2891 | 7490.2002 | -48.2505
8327.5908 | 7065.2739 | 8327.5908 | -47.2582
9258.6006 | 6665.7358 | 9258.6006 | -46.2335
10293.6953 | 6298.3213 | 10293.6953 | -45.1676
11444.5127 | 5952.3682 | 11444.5127 | -44.0295
12723.9883 | 5650.291 | 12723.9883 | -42.9382
14146.5078 | 5360.6548 | 14146.5078 | -41.7465
15728.0615 | 5099.2612 | 15728.0615 | -40.652
17486.4316 | 4849.1392 | 17486.4316 | -39.4622
19441.3828 | 4621.3486 | 19441.3828 | -38.2258
21614.8945 | 4412.8267 | 21614.8945 | -36.9836
24031.4004 | 4221.0708 | 24031.4004 | -35.691
26718.0684 | 4041.7402 | 26718.0684 | -34.3869
29705.0996 | 3878.5076 | 29705.0996 | -33.0706
33026.0781 | 3725.7988 | 33026.0781 | -31.7234
36718.332 | 3586.2202 | 36718.332 | -30.3343
40823.3789 | 3461.3979 | 40823.3789 | -28.9575
45387.3594 | 3342.7534 | 45387.3594 | -27.5645
50461.582 | 3243.0859 | 50461.582 | -26.1818
56103.0977 | 3113.4407 | 56103.0977 | -24.889
62375.3242 | 3057.9124 | 62375.3242 | -23.3419
69348.7734 | 2976.7908 | 69348.7734 | 338.2196
77101.8438 | 2906.7839 | 77101.8438 | -20.4037
85721.6875 | 2843.9104 | 85721.6875 | -19.0435
95305.2188 | 2783.8962 | 95305.2188 | -17.6601
105960.1719 | 2702.6514 | 105960.1719 | -16.2567
117806.3281 | 2693.5271 | 117806.3281 | -15.3149
130976.8672 | 2646.5466 | 130976.8672 | -13.5093
145619.8438 | 2612.4114 | 145619.8438 | -12.581
161899.8906 | 2599.5996 | 161899.8906 | 348.6929
180000 | 2538.6348 | 180000 | -10.2922