## Sheet1
CheckPoint35 03:58 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 24072.4668 | 1000 | -38.6152 | Points | 50
1111.7982 | 23196.1289 | 1111.7982 | -37.1752 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 22427.1816 | 1236.0952 | -35.3871 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 21662.1641 | 1374.2885 | -34.4428 | Enable | 1
1527.9315 | 20923.8789 | 1527.9315 | -33.2066 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 20288.0723 | 1698.7515 | -32.1666 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 19705.7832 | 1888.6688 | -31.1845 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 19097.7363 | 2099.8186 | -30.27 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 18558.3691 | 2334.5747 | -29.4265 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 18029 | 2595.5759 | -28.6349 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 17509.0781 | 2885.7566 | -27.911 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 17022.9355 | 3208.3789 | -27.2775 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 16545.873 | 3567.0701 | -26.6346 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 16073.0889 | 3965.8621 | -26.011 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 15645.4316 | 4409.2383 | -25.3737 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 15212.9062 | 4902.1831 | -24.8889 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 14788.251 | 5450.2388 | -24.3125
6059.5654 | 14402.2119 | 6059.5654 | -23.7643
6737.0142 | 13993.8271 | 6737.0142 | -23.1477
7490.2002 | 13634.1396 | 7490.2002 | -22.6375
8327.5908 | 13309.1055 | 8327.5908 | -22.1249
9258.6006 | 12961.6885 | 9258.6006 | -21.5744
10293.6953 | 12643.7998 | 10293.6953 | -21.0042
11444.5127 | 12341.2275 | 11444.5127 | -20.4866
12723.9883 | 12046.1074 | 12723.9883 | -19.8934
14146.5078 | 11772.1377 | 14146.5078 | -19.3844
15728.0615 | 11512.1826 | 15728.0615 | -18.6521
17486.4316 | 11243.623 | 17486.4316 | -18.3133
19441.3828 | 11023.7432 | 19441.3828 | -17.6439
21614.8945 | 10802.4561 | 21614.8945 | -16.9471
24031.4004 | 10607.748 | 24031.4004 | -16.4137
26718.0684 | 10406.2764 | 26718.0684 | -15.7855
29705.0996 | 10227.708 | 29705.0996 | -15.1133
33026.0781 | 10054.2549 | 33026.0781 | -14.5725
36718.332 | 9902.4258 | 36718.332 | -14.0378
40823.3789 | 9768.5664 | 40823.3789 | -13.4186
45387.3594 | 9618.791 | 45387.3594 | -12.8787
50461.582 | 9497.1934 | 50461.582 | -12.4159
56103.0977 | 9406.4639 | 56103.0977 | -12.4309
62375.3242 | 9018.4395 | 62375.3242 | -11.3249
69348.7734 | 9184.123 | 69348.7734 | 349.0071
77101.8438 | 9086.7432 | 77101.8438 | -10.562
85721.6875 | 8984.0791 | 85721.6875 | -10.1941
95305.2188 | 8947.6631 | 95305.2188 | -9.8189
105960.1719 | 8997.9482 | 105960.1719 | -9.1843
117806.3281 | 8804.5469 | 117806.3281 | -8.1328
130976.8672 | 8666.3262 | 130976.8672 | -7.8914
145619.8438 | 8569.7031 | 145619.8438 | -8.6645
161899.8906 | 8551.041 | 161899.8906 | 349.8289
180000 | 8595.0977 | 180000 | -8.6399