## Sheet1
CheckPoint36 03:58 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 16065.3965 | 1000 | -56.1988 | Points | 50
1111.7982 | 15121.21 | 1111.7982 | -54.7442 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 14254.3438 | 1236.0952 | -53.2541 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 13467.9854 | 1374.2885 | -52.1288 | Enable | 1
1527.9315 | 12721.7188 | 1527.9315 | -50.9802 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 12059.7363 | 1698.7515 | -49.7329 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 11430.3008 | 1888.6688 | -48.6254 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 10831.5645 | 2099.8186 | -47.5872 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 10284.834 | 2334.5747 | -46.6322 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 9783.7959 | 2595.5759 | -45.6704 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 9297.9092 | 2885.7566 | -44.8403 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 8849.6201 | 3208.3789 | -43.9708 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 8426.4775 | 3567.0701 | -43.1667 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 8030.8257 | 3965.8621 | -42.3873 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 7652.436 | 4409.2383 | -41.6055 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 7309.1782 | 4902.1831 | -40.8455 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 6968.7461 | 5450.2388 | -40.1066
6059.5654 | 6659.6924 | 6059.5654 | -39.3412
6737.0142 | 6360.3096 | 6737.0142 | -38.631
7490.2002 | 6085.041 | 7490.2002 | -37.884
8327.5908 | 5818.4814 | 8327.5908 | -37.1603
9258.6006 | 5569.5742 | 9258.6006 | -36.4192
10293.6953 | 5336.9502 | 10293.6953 | -35.6717
11444.5127 | 5110.6499 | 11444.5127 | -34.9258
12723.9883 | 4903.4941 | 12723.9883 | -34.1385
14146.5078 | 4704.9712 | 14146.5078 | -33.3591
15728.0615 | 4519.0771 | 15728.0615 | -32.5507
17486.4316 | 4345.2744 | 17486.4316 | -31.7165
19441.3828 | 4178.2002 | 19441.3828 | -30.8542
21614.8945 | 4021.5427 | 21614.8945 | -29.9861
24031.4004 | 3877.0549 | 24031.4004 | -29.0471
26718.0684 | 3739.7444 | 26718.0684 | -28.1072
29705.0996 | 3613.4351 | 29705.0996 | -27.0871
33026.0781 | 3493.458 | 33026.0781 | -26.0973
36718.332 | 3386.1929 | 36718.332 | -25.0248
40823.3789 | 3283.5564 | 40823.3789 | -23.9582
45387.3594 | 3190.998 | 45387.3594 | -22.8639
50461.582 | 3112.2207 | 50461.582 | -21.7833
56103.0977 | 3026.8176 | 56103.0977 | -20.7612
62375.3242 | 2948.5989 | 62375.3242 | -18.8422
69348.7734 | 2881.7087 | 69348.7734 | 341.6509
77101.8438 | 2828.4038 | 77101.8438 | -17.2035
85721.6875 | 2770.9812 | 85721.6875 | -16.0163
95305.2188 | 2721.7249 | 95305.2188 | -14.8275
105960.1719 | 2690.4309 | 105960.1719 | -13.8686
117806.3281 | 2638.8342 | 117806.3281 | -12.6778
130976.8672 | 2600.3069 | 130976.8672 | -11.9227
145619.8438 | 2574.4656 | 145619.8438 | -10.5853
161899.8906 | 2552.2417 | 161899.8906 | 350.3217
180000 | 2507.7056 | 180000 | -8.5253