## Sheet1
CheckPoint37 03:59 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 19653.9609 | 1000 | -49.3569 | Points | 50
1111.7982 | 18750.4668 | 1111.7982 | -48.2463 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 17838.4023 | 1236.0952 | -47.2796 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 17109.8301 | 1374.2885 | -46.5083 | Enable | 1
1527.9315 | 16281.626 | 1527.9315 | -45.8198 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 15583.249 | 1698.7515 | -45.2799 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 14883.0381 | 1888.6688 | -44.76 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 14207.375 | 2099.8186 | -44.469 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 13568.543 | 2334.5747 | -44.1676 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 12945.001 | 2595.5759 | -43.998 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 12346.5547 | 2885.7566 | -43.8787 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 11771.5195 | 3208.3789 | -43.7298 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 11199.2471 | 3567.0701 | -43.6143 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 10648.251 | 3965.8621 | -43.5958 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 10121.1621 | 4409.2383 | -43.5673 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 9619.5127 | 4902.1831 | -43.4937 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 9126.4541 | 5450.2388 | -43.3991
6059.5654 | 8651.8906 | 6059.5654 | -43.3228
6737.0142 | 8197.0547 | 6737.0142 | -43.142
7490.2002 | 7764.3423 | 7490.2002 | -43.0205
8327.5908 | 7345.1548 | 8327.5908 | -42.7696
9258.6006 | 6953.6597 | 9258.6006 | -42.4984
10293.6953 | 6582.7383 | 10293.6953 | -42.0751
11444.5127 | 6230.3984 | 11444.5127 | -41.5709
12723.9883 | 5903.6855 | 12723.9883 | -41.0402
14146.5078 | 5588.5742 | 14146.5078 | -40.4213
15728.0615 | 5300.6191 | 15728.0615 | -39.7227
17486.4316 | 5027.915 | 17486.4316 | -38.9623
19441.3828 | 4779.4575 | 19441.3828 | -38.0847
21614.8945 | 4542.4888 | 21614.8945 | -37.1653
24031.4004 | 4326.2495 | 24031.4004 | -36.0925
26718.0684 | 4126.4878 | 26718.0684 | -35.0157
29705.0996 | 3943.6243 | 29705.0996 | -33.8241
33026.0781 | 3773.7722 | 33026.0781 | -32.5661
36718.332 | 3617.9683 | 36718.332 | -31.2325
40823.3789 | 3477.4346 | 40823.3789 | -29.8888
45387.3594 | 3349.8528 | 45387.3594 | -28.5101
50461.582 | 3213.4553 | 50461.582 | -26.9053
56103.0977 | 3124.7031 | 56103.0977 | -25.3233
62375.3242 | 3045.6072 | 62375.3242 | -23.2101
69348.7734 | 2955.7048 | 69348.7734 | 337.476
77101.8438 | 2867.2166 | 77101.8438 | -20.8411
85721.6875 | 2813.854 | 85721.6875 | -19.6059
95305.2188 | 2756.5488 | 95305.2188 | -18.1414
105960.1719 | 2701.0671 | 105960.1719 | -16.888
117806.3281 | 2683.4021 | 117806.3281 | -15.0726
130976.8672 | 2641.7893 | 130976.8672 | -14.316
145619.8438 | 2581.1433 | 145619.8438 | -12.6075
161899.8906 | 2569.6602 | 161899.8906 | 348.5746
180000 | 2525.3745 | 180000 | -10.4613