## Sheet1
CheckPoint8 03:40 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 19910.8711 | 1000 | -48.8182 | Points | 50
1111.7982 | 19012.5762 | 1111.7982 | -47.7076 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 18150.9707 | 1236.0952 | -47.0059 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 17311.4199 | 1374.2885 | -46.0146 | Enable | 1
1527.9315 | 16590.4004 | 1527.9315 | -45.4943 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 15871.5928 | 1698.7515 | -45.138 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 15153.96 | 1888.6688 | -44.5822 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 14459.0488 | 2099.8186 | -44.3278 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 13827.2109 | 2334.5747 | -44.0861 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 13188.2783 | 2595.5759 | -43.9999 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 12575.5449 | 2885.7566 | -43.8904 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 11969.4863 | 3208.3789 | -43.854 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 11366.498 | 3567.0701 | -43.8449 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 10802.7139 | 3965.8621 | -43.8398 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 10262.4551 | 4409.2383 | -43.8065 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 9729.79 | 4902.1831 | -43.7189 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 9228.5625 | 5450.2388 | -43.663
6059.5654 | 8747.2773 | 6059.5654 | -43.5299
6737.0142 | 8279.3701 | 6737.0142 | -43.3682
7490.2002 | 7838.4971 | 7490.2002 | -43.1385
8327.5908 | 7416.0786 | 8327.5908 | -42.8774
9258.6006 | 7017.0928 | 9258.6006 | -42.5292
10293.6953 | 6643.2905 | 10293.6953 | -42.1198
11444.5127 | 6290.4434 | 11444.5127 | -41.5889
12723.9883 | 5957.623 | 12723.9883 | -41.0552
14146.5078 | 5645.229 | 14146.5078 | -40.3666
15728.0615 | 5351.9971 | 15728.0615 | -39.6723
17486.4316 | 5090.9097 | 17486.4316 | -38.9226
19441.3828 | 4832.5479 | 19441.3828 | -37.979
21614.8945 | 4595.0327 | 21614.8945 | -37.0537
24031.4004 | 4377.2305 | 24031.4004 | -36.0388
26718.0684 | 4174.063 | 26718.0684 | -34.9245
29705.0996 | 3988.9517 | 29705.0996 | -33.7495
33026.0781 | 3817.9653 | 33026.0781 | -32.5086
36718.332 | 3662.7773 | 36718.332 | -31.2031
40823.3789 | 3522.8977 | 40823.3789 | -29.8533
45387.3594 | 3391.0049 | 45387.3594 | -28.4423
50461.582 | 3268.7031 | 50461.582 | -27.0972
56103.0977 | 3188.0564 | 56103.0977 | -25.8043
62375.3242 | 3085.3972 | 62375.3242 | -23.5933
69348.7734 | 2991.562 | 69348.7734 | 337.3365
77101.8438 | 2913.8674 | 77101.8438 | -21.1454
85721.6875 | 2846.4565 | 85721.6875 | -19.6947
95305.2188 | 2785.0205 | 95305.2188 | -18.1986
105960.1719 | 2737.9707 | 105960.1719 | -16.7789
117806.3281 | 2690.0894 | 117806.3281 | -15.7762
130976.8672 | 2659.8513 | 130976.8672 | -14.1384
145619.8438 | 2610.8472 | 145619.8438 | -12.8268
161899.8906 | 2580.0559 | 161899.8906 | 348.3443
180000 | 2544.354 | 180000 | -10.2563