## Sheet1
CheckPoint9 03:41 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 22523.0137 | 1000 | -52.574 | Points | 50
1111.7982 | 20389.5586 | 1111.7982 | -48.4322 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 19014.8301 | 1236.0952 | -47.9282 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 18061.4531 | 1374.2885 | -47.9571 | Enable | 1
1527.9315 | 17331.6016 | 1527.9315 | -47.9472 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 16431.9551 | 1698.7515 | -47.8065 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 15612.4004 | 1888.6688 | -47.7359 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 14794.915 | 2099.8186 | -47.6283 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 14024.0391 | 2334.5747 | -47.6162 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 13264.1006 | 2595.5759 | -47.6216 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 12528.7441 | 2885.7566 | -47.5507 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 11836.7412 | 3208.3789 | -47.5491 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 11169.1348 | 3567.0701 | -47.4521 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 10520.792 | 3965.8621 | -47.2085 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 9916.5645 | 4409.2383 | -46.9966 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 9352.1982 | 4902.1831 | -46.7066 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 8810.4209 | 5450.2388 | -46.3682
6059.5654 | 8304.4844 | 6059.5654 | -45.9657
6737.0142 | 7830.3521 | 6737.0142 | -45.4386
7490.2002 | 7386.3486 | 7490.2002 | -44.9077
8327.5908 | 6978.9248 | 8327.5908 | -44.2522
9258.6006 | 6592.8276 | 9258.6006 | -43.5358
10293.6953 | 6239.5288 | 10293.6953 | -42.8167
11444.5127 | 5912.8101 | 11444.5127 | -41.9889
12723.9883 | 5600.5176 | 12723.9883 | -41.1732
14146.5078 | 5316.9434 | 14146.5078 | -40.2148
15728.0615 | 5052.0493 | 15728.0615 | -39.2468
17486.4316 | 4808.2612 | 17486.4316 | -38.3008
19441.3828 | 4580.6172 | 19441.3828 | -37.1873
21614.8945 | 4369.9683 | 21614.8945 | -36.0857
24031.4004 | 4174.7583 | 24031.4004 | -34.898
26718.0684 | 3996.8086 | 26718.0684 | -33.7374
29705.0996 | 3830.8889 | 29705.0996 | -32.4083
33026.0781 | 3679.4019 | 33026.0781 | -31.0873
36718.332 | 3540.2671 | 36718.332 | -29.7451
40823.3789 | 3416.0068 | 40823.3789 | -28.3703
45387.3594 | 3299.9436 | 45387.3594 | -26.9693
50461.582 | 3214.1091 | 50461.582 | -25.6419
56103.0977 | 3105.9253 | 56103.0977 | -24.3108
62375.3242 | 3038.6262 | 62375.3242 | -22.4567
69348.7734 | 2942.5942 | 69348.7734 | 338.8492
77101.8438 | 2872.6772 | 77101.8438 | -19.8677
85721.6875 | 2810.4382 | 85721.6875 | -18.4465
95305.2188 | 2759.2888 | 95305.2188 | -17.0535
105960.1719 | 2716.9336 | 105960.1719 | -15.7664
117806.3281 | 2662.3567 | 117806.3281 | -14.2739
130976.8672 | 2610.2034 | 130976.8672 | -12.8913
145619.8438 | 2594.7297 | 145619.8438 | -11.8987
161899.8906 | 2564.9023 | 161899.8906 | 349.226
180000 | 2546.2236 | 180000 | -9.5717