## Sheet1
CheckPoint11 03:42 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 19905.127 | 1000 | -49.4818 | Points | 50
1111.7982 | 18957.7344 | 1111.7982 | -48.5586 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 18128.0098 | 1236.0952 | -47.6591 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 17267.8164 | 1374.2885 | -47.1556 | Enable | 1
1527.9315 | 16485.3555 | 1527.9315 | -46.6993 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 15767.71 | 1698.7515 | -46.2314 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 15037.5684 | 1888.6688 | -46.0647 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 14291.2803 | 2099.8186 | -45.7856 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 13638.4834 | 2334.5747 | -45.679 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 12953.8428 | 2595.5759 | -45.5856 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 12300.1885 | 2885.7566 | -45.5439 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 11662.0029 | 3208.3789 | -45.5822 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 11059.2373 | 3567.0701 | -45.4926 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 10460.0537 | 3965.8621 | -45.4289 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 9888.8076 | 4409.2383 | -45.334 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 9343.1895 | 4902.1831 | -45.176 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 8829.1172 | 5450.2388 | -44.9945
6059.5654 | 8340.5625 | 6059.5654 | -44.6753
6737.0142 | 7873.4897 | 6737.0142 | -44.3237
7490.2002 | 7438.166 | 7490.2002 | -43.8596
8327.5908 | 7032.9805 | 8327.5908 | -43.3318
9258.6006 | 6648.1499 | 9258.6006 | -42.748
10293.6953 | 6292.9009 | 10293.6953 | -42.1179
11444.5127 | 5963.3081 | 11444.5127 | -41.4202
12723.9883 | 5650.2515 | 12723.9883 | -40.5974
14146.5078 | 5368.4878 | 14146.5078 | -39.7656
15728.0615 | 5095.9619 | 15728.0615 | -38.8233
17486.4316 | 4853.834 | 17486.4316 | -37.8826
19441.3828 | 4623.4951 | 19441.3828 | -36.8417
21614.8945 | 4412.1445 | 21614.8945 | -35.7829
24031.4004 | 4216.6362 | 24031.4004 | -34.6416
26718.0684 | 4038.1643 | 26718.0684 | -33.4918
29705.0996 | 3870.5745 | 29705.0996 | -32.2528
33026.0781 | 3717.0791 | 33026.0781 | -31.0249
36718.332 | 3576.4238 | 36718.332 | -29.7011
40823.3789 | 3450.0068 | 40823.3789 | -28.3815
45387.3594 | 3333.0835 | 45387.3594 | -27.0413
50461.582 | 3232.3391 | 50461.582 | -25.607
56103.0977 | 3134.4336 | 56103.0977 | -24.3887
62375.3242 | 3048.5005 | 62375.3242 | -23.6424
69348.7734 | 2969.6479 | 69348.7734 | 338.4787
77101.8438 | 2894.4709 | 77101.8438 | -20.0915
85721.6875 | 2833.1833 | 85721.6875 | -18.7543
95305.2188 | 2775.0229 | 95305.2188 | -17.3623
105960.1719 | 2725.2417 | 105960.1719 | -16.1091
117806.3281 | 2697.6826 | 117806.3281 | -14.9664
130976.8672 | 2631.1375 | 130976.8672 | -13.7746
145619.8438 | 2604.187 | 145619.8438 | -12.273
161899.8906 | 2563.6228 | 161899.8906 | 348.9298
180000 | 2556.5955 | 180000 | -9.7757