## Sheet1
CheckPoint13 03:44 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 16847.4219 | 1000 | -53.2888 | Points | 50
1111.7982 | 15920.626 | 1111.7982 | -51.8754 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 15131.7764 | 1236.0952 | -50.5592 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 14378.4717 | 1374.2885 | -49.254 | Enable | 1
1527.9315 | 13662.2061 | 1527.9315 | -48.2584 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 12993.0146 | 1698.7515 | -47.1586 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 12361.7266 | 1888.6688 | -46.2574 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 11798.6182 | 2099.8186 | -45.3825 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 11242.8496 | 2334.5747 | -44.6613 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 10735.4121 | 2595.5759 | -43.9617 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 10248.9189 | 2885.7566 | -43.342 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 9769.415 | 3208.3789 | -42.7654 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 9330.8574 | 3567.0701 | -42.2166 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 8903.2588 | 3965.8621 | -41.7619 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 8496.6611 | 4409.2383 | -41.3391 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 8109.6626 | 4902.1831 | -40.8693 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 7734.9321 | 5450.2388 | -40.4787
6059.5654 | 7382.9258 | 6059.5654 | -40.0588
6737.0142 | 7040.2192 | 6737.0142 | -39.5799
7490.2002 | 6712.8472 | 7490.2002 | -39.1675
8327.5908 | 6409.6211 | 8327.5908 | -38.6839
9258.6006 | 6114.3267 | 9258.6006 | -38.2325
10293.6953 | 5830.5747 | 10293.6953 | -37.7182
11444.5127 | 5556.1089 | 11444.5127 | -37.1608
12723.9883 | 5313.0103 | 12723.9883 | -36.5867
14146.5078 | 5068.3989 | 14146.5078 | -36.0093
15728.0615 | 4843.4595 | 15728.0615 | -35.2836
17486.4316 | 4632.4487 | 17486.4316 | -34.6141
19441.3828 | 4430.1787 | 19441.3828 | -33.7963
21614.8945 | 4237.9087 | 21614.8945 | -32.9444
24031.4004 | 4072.3767 | 24031.4004 | -31.9586
26718.0684 | 3898.6174 | 26718.0684 | -31.0241
29705.0996 | 3743.3066 | 29705.0996 | -29.9837
33026.0781 | 3602.9875 | 33026.0781 | -28.8668
36718.332 | 3472.4573 | 36718.332 | -27.7109
40823.3789 | 3351.7205 | 40823.3789 | -26.4561
45387.3594 | 3244.5532 | 45387.3594 | -25.2243
50461.582 | 3146.2649 | 50461.582 | -23.9006
56103.0977 | 3064.1052 | 56103.0977 | -22.4115
62375.3242 | 2970.0449 | 62375.3242 | -21.7388
69348.7734 | 2902.4253 | 69348.7734 | 339.979
77101.8438 | 2836.9946 | 77101.8438 | -18.7155
85721.6875 | 2781.9419 | 85721.6875 | -17.3592
95305.2188 | 2725.3643 | 95305.2188 | -16.0296
105960.1719 | 2665.802 | 105960.1719 | -15.2775
117806.3281 | 2632.5894 | 117806.3281 | -13.2908
130976.8672 | 2642.8159 | 130976.8672 | -12.8111
145619.8438 | 2574.0334 | 145619.8438 | -11.2791
161899.8906 | 2538.032 | 161899.8906 | 349.7439
180000 | 2517.7717 | 180000 | -9.2527