## Sheet1
CheckPoint12 03:43 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 17877.4473 | 1000 | -51.6446 | Points | 50
1111.7982 | 16930.1016 | 1111.7982 | -50.3932 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 16147.8047 | 1236.0952 | -49.0485 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 15313.8135 | 1374.2885 | -48.0893 | Enable | 1
1527.9315 | 14648.4678 | 1527.9315 | -47.1183 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 13954.6963 | 1698.7515 | -46.3242 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 13330.3936 | 1888.6688 | -45.5988 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 12691.1621 | 2099.8186 | -44.9932 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 12125.9531 | 2334.5747 | -44.4185 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 11558.0918 | 2595.5759 | -43.955 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 11045.3633 | 2885.7566 | -43.5297 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 10519.665 | 3208.3789 | -43.1721 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 10037.1895 | 3567.0701 | -42.7936 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 9558.1426 | 3965.8621 | -42.549 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 9108.2451 | 4409.2383 | -42.2226 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 8670.7617 | 4902.1831 | -41.9081 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 8251.1904 | 5450.2388 | -41.6653
6059.5654 | 7854.3628 | 6059.5654 | -41.3578
6737.0142 | 7466.2227 | 6737.0142 | -41.0264
7490.2002 | 7100.1626 | 7490.2002 | -40.6826
8327.5908 | 6753.6074 | 8327.5908 | -40.3252
9258.6006 | 6421.4702 | 9258.6006 | -39.9071
10293.6953 | 6108.0093 | 10293.6953 | -39.4094
11444.5127 | 5797.3159 | 11444.5127 | -38.9532
12723.9883 | 5529.1543 | 12723.9883 | -38.3552
14146.5078 | 5263.5835 | 14146.5078 | -37.6917
15728.0615 | 5011.21 | 15728.0615 | -37.0116
17486.4316 | 4779.1372 | 17486.4316 | -36.239
19441.3828 | 4558.3672 | 19441.3828 | -35.4161
21614.8945 | 4352.5288 | 21614.8945 | -34.4962
24031.4004 | 4161.7119 | 24031.4004 | -33.5236
26718.0684 | 3985.1992 | 26718.0684 | -32.4916
29705.0996 | 3820.4731 | 29705.0996 | -31.3843
33026.0781 | 3668.9722 | 33026.0781 | -30.2238
36718.332 | 3531.4941 | 36718.332 | -29.011
40823.3789 | 3405.9199 | 40823.3789 | -27.7432
45387.3594 | 3288.9248 | 45387.3594 | -26.4391
50461.582 | 3173.5693 | 50461.582 | -25.1603
56103.0977 | 3092.7671 | 56103.0977 | -23.9611
62375.3242 | 3011.9348 | 62375.3242 | -22.6942
69348.7734 | 2926.3801 | 69348.7734 | 339.05
77101.8438 | 2857.7092 | 77101.8438 | -19.6148
85721.6875 | 2796.6763 | 85721.6875 | -18.2505
95305.2188 | 2739.2551 | 95305.2188 | -16.9584
105960.1719 | 2688.3164 | 105960.1719 | -15.6654
117806.3281 | 2652.3989 | 117806.3281 | -14.4828
130976.8672 | 2612.5769 | 130976.8672 | -13.3997
145619.8438 | 2574.8833 | 145619.8438 | -11.8847
161899.8906 | 2554.8115 | 161899.8906 | 349.0133
180000 | 2499.5938 | 180000 | -9.4435