## Sheet1
CheckPoint14 03:45 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 1000 | Hz
1000 | 19783.5059 | 1000 | -47.7157 | Points | 50
1111.7982 | 18954.3848 | 1111.7982 | -46.4246 | Amplitude | 50 | mV
1236.0952 | 18132.9336 | 1236.0952 | -45.1936 | DC Bias | 1200 | mV
1374.2885 | 17375.4434 | 1374.2885 | -44.4979 | Enable | 1
1527.9315 | 16644.5977 | 1527.9315 | -43.735 | Stop Frequency | 180000 | Hz
1698.7515 | 15956.3135 | 1698.7515 | -43.2443 | Logarithmic | 1
1888.6688 | 15310.8359 | 1888.6688 | -42.6972 | Power Mode | High Power
2099.8186 | 14699.543 | 2099.8186 | -42.3011 | Sample Rate | 10 | sps
2334.5747 | 14078.3418 | 2334.5747 | -42.0625 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
2595.5759 | 13488.499 | 2595.5759 | -41.9076 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
2885.7566 | 12909.582 | 2885.7566 | -41.805 | Filter Level | Level 1.1
3208.3789 | 12345.8232 | 3208.3789 | -41.8471 | Hanning Window | 1
3567.0701 | 11799.5068 | 3567.0701 | -41.7878 | DFT Number | 16384
3965.8621 | 11252.1699 | 3965.8621 | -41.8654 | PGA Gain Select | GNPGA_9
4409.2383 | 10711.2334 | 4409.2383 | -41.9624 | Counter Electrode | CE0
4902.1831 | 10205.9365 | 4902.1831 | -42.0096 | Sense Electrode | AIN1
5450.2388 | 9708.2959 | 5450.2388 | -42.1728
6059.5654 | 9216.3184 | 6059.5654 | -42.2168
6737.0142 | 8745.7051 | 6737.0142 | -42.2268
7490.2002 | 8285.4023 | 7490.2002 | -42.2096
8327.5908 | 7854.6802 | 8327.5908 | -42.0893
9258.6006 | 7441.8022 | 9258.6006 | -41.9173
10293.6953 | 7044.4829 | 10293.6953 | -41.6996
11444.5127 | 6661.2671 | 11444.5127 | -41.4098
12723.9883 | 6311.7002 | 12723.9883 | -40.991
14146.5078 | 5974.0381 | 14146.5078 | -40.4799
15728.0615 | 5656.644 | 15728.0615 | -39.9023
17486.4316 | 5365.1045 | 17486.4316 | -39.243
19441.3828 | 5091.313 | 19441.3828 | -38.4604
21614.8945 | 4835.1602 | 21614.8945 | -37.5611
24031.4004 | 4598.4897 | 24031.4004 | -36.623
26718.0684 | 4379.8862 | 26718.0684 | -35.5602
29705.0996 | 4178.0757 | 29705.0996 | -34.3869
33026.0781 | 3993.0842 | 33026.0781 | -33.2023
36718.332 | 3822.4883 | 36718.332 | -31.9139
40823.3789 | 3669.3296 | 40823.3789 | -30.5452
45387.3594 | 3528.8372 | 45387.3594 | -29.1599
50461.582 | 3405.5046 | 50461.582 | -27.6424
56103.0977 | 3290.1306 | 56103.0977 | -26.0195
62375.3242 | 3172.5056 | 62375.3242 | -24.1273
69348.7734 | 3101.7585 | 69348.7734 | 336.7853
77101.8438 | 3015.1453 | 77101.8438 | -21.6592
85721.6875 | 2943.7026 | 85721.6875 | -20.1919
95305.2188 | 2877.9822 | 95305.2188 | -18.72
105960.1719 | 2828.373 | 105960.1719 | -17.7209
117806.3281 | 2769.5527 | 117806.3281 | -16.1401
130976.8672 | 2703.8401 | 130976.8672 | -15.0422
145619.8438 | 2690.9148 | 145619.8438 | -13.1932
161899.8906 | 2650.3459 | 161899.8906 | 348.4539
180000 | 2611.27 | 180000 | -10.5259