## Sheet1
CheckPoint17 04:04 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108653.6016 | 100 | 265.6367 | Points | 50
116.529 | 86396.2109 | 116.529 | -84.0619 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72754.9141 | 135.7901 | -88.0796 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64577.7812 | 158.2349 | -88.4858 | Enable | 1
184.3896 | 56803.832 | 184.3896 | -87.3799 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50040.582 | 214.8675 | -86.3976 | Logarithmic | 1
250.383 | 42985.6523 | 250.383 | -87.0432 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37244.8828 | 291.7689 | -85.8555 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31896.3477 | 339.9954 | -85.1627 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27359.9609 | 396.1934 | -84.5363 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23538.0176 | 461.6803 | -83.5236 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20286.6621 | 537.9916 | -82.5312 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17439.9785 | 626.9163 | -81.1529 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15039.9277 | 730.5396 | -79.8256 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12979.5547 | 851.2906 | -78.1864 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11219.3262 | 992.0007 | -76.3269 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9730.3018 | 1155.9689 | -74.1614
1347.0393 | 8456.4316 | 1347.0393 | -71.6843
1569.6918 | 7385.3179 | 1569.6918 | -68.9229
1829.1466 | 6485.9893 | 1829.1466 | -65.8253
2131.4868 | 5733.7261 | 2131.4868 | -62.4187
2483.801 | 5105.2783 | 2483.801 | -58.676
2894.3491 | 4587.4502 | 2894.3491 | -54.6523
3372.7571 | 4169.1323 | 3372.7571 | -50.4276
3930.241 | 3829.7617 | 3930.241 | -46.1041
4579.8716 | 3559.5618 | 4579.8716 | -41.7653
5336.8804 | 3345.0979 | 5336.8804 | -37.4997
6219.0146 | 3179.3708 | 6219.0146 | -33.3862
7246.9575 | 3049.627 | 7246.9575 | -29.5392
8444.8096 | 2951.3831 | 8444.8096 | -25.9777
9840.6543 | 2875.9851 | 9840.6543 | -22.7601
11467.2188 | 2819.3757 | 11467.2188 | -19.8614
13362.6396 | 2776.2747 | 13362.6396 | -17.2877
15571.3545 | 2742.4158 | 15571.3545 | -15.0261
18145.1484 | 2717.4963 | 18145.1484 | -13.0582
21144.3652 | 2697.7825 | 21144.3652 | -11.323
24639.3242 | 2682.4087 | 24639.3242 | -9.8226
28711.9648 | 2669.4819 | 28711.9648 | -8.5306
33457.7734 | 2659.1257 | 33457.7734 | -7.4004
38988.0195 | 2650.5034 | 38988.0195 | -6.4116
45432.3633 | 2641.2935 | 45432.3633 | -5.5663
52941.8906 | 2634.1797 | 52941.8906 | -4.807
61692.6719 | 2626.4146 | 61692.6719 | -4.1565
71889.875 | 2619.3147 | 71889.875 | -3.5754
83772.5703 | 2609.6243 | 83772.5703 | -2.9807
97619.3672 | 2600.2375 | 97619.3672 | -2.4481
113754.8984 | 2590.5632 | 113754.8984 | -1.9074
132557.4844 | 2577.7146 | 132557.4844 | -1.3672
154467.9531 | 2566.7017 | 154467.9531 | -0.79692
180000 | 2552.219 | 180000 | -0.21514