## Sheet1
CheckPoint19 04:07 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 105113.0391 | 100 | -92.5702 | Points | 50
116.529 | 87556.4766 | 116.529 | -84.6322 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72566.1484 | 135.7901 | -87.9547 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64561.3633 | 158.2349 | -88.1381 | Enable | 1
184.3896 | 56704.8984 | 184.3896 | -87.2736 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49899.0078 | 214.8675 | -86.3924 | Logarithmic | 1
250.383 | 43021.8828 | 250.383 | -86.775 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 36994.7422 | 291.7689 | -85.6067 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31909.1895 | 339.9954 | -84.9008 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27446.4707 | 396.1934 | -84.2163 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23552.2441 | 461.6803 | -83.0933 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20262.873 | 537.9916 | -82.1438 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17457.9609 | 626.9163 | -80.7377 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15046.1631 | 730.5396 | -79.2953 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13005.9795 | 851.2906 | -77.5874 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11252.7217 | 992.0007 | -75.6057 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9769.6992 | 1155.9689 | -73.3984
1347.0393 | 8507.4385 | 1347.0393 | -70.8251
1569.6918 | 7441.3257 | 1569.6918 | -67.9483
1829.1466 | 6544.2832 | 1829.1466 | -64.7878
2131.4868 | 5802.4053 | 2131.4868 | -61.2455
2483.801 | 5179.2949 | 2483.801 | -57.4307
2894.3491 | 4671.5586 | 2894.3491 | -53.3533
3372.7571 | 4259.4199 | 3372.7571 | -49.1058
3930.241 | 3927.7566 | 3930.241 | -44.7989
4579.8716 | 3663.3108 | 4579.8716 | -40.4719
5336.8804 | 3454.5557 | 5336.8804 | -36.2911
6219.0146 | 3292.4321 | 6219.0146 | -32.3021
7246.9575 | 3165.9692 | 7246.9575 | -28.5709
8444.8096 | 3070.188 | 8444.8096 | -25.1408
9840.6543 | 2996.6497 | 9840.6543 | -22.0715
11467.2188 | 2938.7505 | 11467.2188 | -19.2922
13362.6396 | 2896.489 | 13362.6396 | -16.8671
15571.3545 | 2862.2332 | 15571.3545 | -14.743
18145.1484 | 2835.2627 | 18145.1484 | -12.8728
21144.3652 | 2813.98 | 21144.3652 | -11.2545
24639.3242 | 2796.3718 | 24639.3242 | -9.8672
28711.9648 | 2779.4724 | 28711.9648 | -8.6419
33457.7734 | 2766.217 | 33457.7734 | -7.6051
38988.0195 | 2753.4895 | 38988.0195 | -6.6738
45432.3633 | 2741.5745 | 45432.3633 | -5.8625
52941.8906 | 2729.3069 | 52941.8906 | -5.1644
61692.6719 | 2717.6384 | 61692.6719 | -4.4804
71889.875 | 2704.9661 | 71889.875 | -3.9124
83772.5703 | 2692.3521 | 83772.5703 | -3.3925
97619.3672 | 2678.8757 | 97619.3672 | -2.8531
113754.8984 | 2665.7617 | 113754.8984 | -2.2769
132557.4844 | 2651.7195 | 132557.4844 | -1.7289
154467.9531 | 2636.7334 | 154467.9531 | -1.1599
180000 | 2620.0828 | 180000 | -0.48585