## Sheet1
CheckPoint21 04:09 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 111246.4922 | 100 | 265.6263 | Points | 50
116.529 | 84638.8828 | 116.529 | -84.3955 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72902.8594 | 135.7901 | -88.333 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64710.9375 | 158.2349 | -88.2603 | Enable | 1
184.3896 | 56501.9531 | 184.3896 | -87.3007 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49762.9492 | 214.8675 | -86.4679 | Logarithmic | 1
250.383 | 42837.3086 | 250.383 | -87.2142 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37117.5625 | 291.7689 | -85.6927 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31942.8379 | 339.9954 | -85.2946 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27365.043 | 396.1934 | -84.4919 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23531.1719 | 461.6803 | -83.508 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20290.541 | 537.9916 | -82.5958 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17441.625 | 626.9163 | -81.3244 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15047.0566 | 730.5396 | -79.8722 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12961.4219 | 851.2906 | -78.2786 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11209.8838 | 992.0007 | -76.4018 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9718.4014 | 1155.9689 | -74.2881
1347.0393 | 8454.7197 | 1347.0393 | -71.7938
1569.6918 | 7384.2798 | 1569.6918 | -68.9978
1829.1466 | 6479.9673 | 1829.1466 | -65.8944
2131.4868 | 5724.958 | 2131.4868 | -62.4672
2483.801 | 5098.896 | 2483.801 | -58.7316
2894.3491 | 4584.2432 | 2894.3491 | -54.7061
3372.7571 | 4166.0957 | 3372.7571 | -50.4721
3930.241 | 3827.291 | 3930.241 | -46.1183
4579.8716 | 3557.0627 | 4579.8716 | -41.741
5336.8804 | 3345.9319 | 5336.8804 | -37.4373
6219.0146 | 3181.5212 | 6219.0146 | -33.2982
7246.9575 | 3054.0183 | 7246.9575 | -29.4548
8444.8096 | 2958.2009 | 8444.8096 | -25.8719
9840.6543 | 2884.4702 | 9840.6543 | -22.6253
11467.2188 | 2830.0005 | 11467.2188 | -19.7181
13362.6396 | 2788.5991 | 13362.6396 | -17.1435
15571.3545 | 2757.9839 | 15571.3545 | -14.8748
18145.1484 | 2734.6338 | 18145.1484 | -12.9005
21144.3652 | 2717.999 | 21144.3652 | -11.1857
24639.3242 | 2703.8706 | 24639.3242 | -9.6795
28711.9648 | 2693.7429 | 28711.9648 | -8.4053
33457.7734 | 2686.259 | 33457.7734 | -7.2783
38988.0195 | 2678.77 | 38988.0195 | -6.3354
45432.3633 | 2672.5923 | 45432.3633 | -5.5024
52941.8906 | 2665.9309 | 52941.8906 | -4.7684
61692.6719 | 2660.0039 | 61692.6719 | -4.1055
71889.875 | 2653.3721 | 71889.875 | -3.5447
83772.5703 | 2644.9304 | 83772.5703 | -3.0425
97619.3672 | 2637.4126 | 97619.3672 | -2.5479
113754.8984 | 2627.2532 | 113754.8984 | -2.0598
132557.4844 | 2616.5566 | 132557.4844 | -1.5642
154467.9531 | 2605.2095 | 154467.9531 | -1.0477
180000 | 2590.6252 | 180000 | -0.49565