## Sheet1
CheckPoint22 04:10 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 112816.9375 | 100 | -92.3567 | Points | 50
116.529 | 84259.9453 | 116.529 | -85 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 73077.2656 | 135.7901 | -87.9622 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64702.25 | 158.2349 | -88.4813 | Enable | 1
184.3896 | 56583.4492 | 184.3896 | -87.3734 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49702.3516 | 214.8675 | -86.4088 | Logarithmic | 1
250.383 | 43057.8203 | 250.383 | -86.6999 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37030.1133 | 291.7689 | -85.7205 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31842.4199 | 339.9954 | -85.2249 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27365.418 | 396.1934 | -84.6403 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23555.6133 | 461.6803 | -83.6531 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20294.6172 | 537.9916 | -82.6766 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17424.8281 | 626.9163 | -81.4115 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15033.6406 | 730.5396 | -80.0834 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12955.1221 | 851.2906 | -78.4779 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11208.2969 | 992.0007 | -76.6297 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9709.498 | 1155.9689 | -74.5083
1347.0393 | 8436.1914 | 1347.0393 | -72.0865
1569.6918 | 7366.7271 | 1569.6918 | -69.3723
1829.1466 | 6461.0039 | 1829.1466 | -66.2951
2131.4868 | 5701.5063 | 2131.4868 | -62.9493
2483.801 | 5075.4888 | 2483.801 | -59.2553
2894.3491 | 4553.4897 | 2894.3491 | -55.2662
3372.7571 | 4129.5586 | 3372.7571 | -51.0823
3930.241 | 3785.7246 | 3930.241 | -46.7779
4579.8716 | 3512.1406 | 4579.8716 | -42.3966
5336.8804 | 3295.7759 | 5336.8804 | -38.1417
6219.0146 | 3125.9021 | 6219.0146 | -33.9914
7246.9575 | 2994.7747 | 7246.9575 | -30.1106
8444.8096 | 2894.2314 | 8444.8096 | -26.5031
9840.6543 | 2817.0037 | 9840.6543 | -23.2041
11467.2188 | 2758.8398 | 11467.2188 | -20.2473
13362.6396 | 2714.7668 | 13362.6396 | -17.6099
15571.3545 | 2680.8628 | 15571.3545 | -15.2802
18145.1484 | 2655.6877 | 18145.1484 | -13.2396
21144.3652 | 2635.2803 | 21144.3652 | -11.4749
24639.3242 | 2619.7891 | 24639.3242 | -9.8976
28711.9648 | 2607.9241 | 28711.9648 | -8.5631
33457.7734 | 2597.2571 | 33457.7734 | -7.4001
38988.0195 | 2589.3892 | 38988.0195 | -6.3615
45432.3633 | 2581.2141 | 45432.3633 | -5.469
52941.8906 | 2575.0647 | 52941.8906 | -4.6793
61692.6719 | 2566.825 | 61692.6719 | -3.9774
71889.875 | 2561.3176 | 71889.875 | -3.3622
83772.5703 | 2553.3269 | 83772.5703 | -2.7859
97619.3672 | 2546.3357 | 97619.3672 | -2.2147
113754.8984 | 2538.1926 | 113754.8984 | -1.6561
132557.4844 | 2528.8633 | 132557.4844 | -1.1146
154467.9531 | 2518.4563 | 154467.9531 | -0.58737
180000 | 2504.9395 | 180000 | 0.056622