## Sheet1
CheckPoint1 03:43 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 12524.2949 | 100 | -163.1625 | Points | 50
116.529 | 35227.4727 | 116.529 | -72.2725 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 69010.9375 | 135.7901 | -87.4447 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 63010.9258 | 158.2349 | -88.6835 | Enable | 1
184.3896 | 56128.9844 | 184.3896 | -87.1332 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49719.4727 | 214.8675 | -86.2675 | Logarithmic | 1
250.383 | 42802.4492 | 250.383 | -87.2564 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37209.3047 | 291.7689 | -85.9047 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31871.9102 | 339.9954 | -85.3966 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27320.7305 | 396.1934 | -84.8478 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23551.1895 | 461.6803 | -83.7333 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20231.7188 | 537.9916 | -82.9073 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17390.502 | 626.9163 | -81.7037 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15002.2852 | 730.5396 | -80.2264 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12944.6436 | 851.2906 | -78.7315 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11182.2197 | 992.0007 | -76.9198 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9683.8809 | 1155.9689 | -74.9179
1347.0393 | 8416.5605 | 1347.0393 | -72.637
1569.6918 | 7334.4116 | 1569.6918 | -69.9342
1829.1466 | 6428.5947 | 1829.1466 | -66.9541
2131.4868 | 5666.3882 | 2131.4868 | -63.6478
2483.801 | 5029.8071 | 2483.801 | -59.9857
2894.3491 | 4504.7515 | 2894.3491 | -56.1074
3372.7571 | 4076.658 | 3372.7571 | -51.9493
3930.241 | 3730.4204 | 3930.241 | -47.6573
4579.8716 | 3451.3347 | 4579.8716 | -43.2967
5336.8804 | 3231.6519 | 5336.8804 | -38.9952
6219.0146 | 3059.3035 | 6219.0146 | -34.8135
7246.9575 | 2924.814 | 7246.9575 | -30.8796
8444.8096 | 2821.7012 | 8444.8096 | -27.2196
9840.6543 | 2742.2148 | 9840.6543 | -23.8624
11467.2188 | 2682.2773 | 11467.2188 | -20.8557
13362.6396 | 2636.7908 | 13362.6396 | -18.1616
15571.3545 | 2602.1018 | 15571.3545 | -15.7783
18145.1484 | 2574.7886 | 18145.1484 | -13.6883
21144.3652 | 2554.7502 | 21144.3652 | -11.8706
24639.3242 | 2538.6982 | 24639.3242 | -10.2876
28711.9648 | 2526.2219 | 28711.9648 | -8.9341
33457.7734 | 2515.2871 | 33457.7734 | -7.72
38988.0195 | 2506.0986 | 38988.0195 | -6.6664
45432.3633 | 2496.7817 | 45432.3633 | -5.7648
52941.8906 | 2489.0554 | 52941.8906 | -4.9679
61692.6719 | 2482.1382 | 61692.6719 | -4.2389
71889.875 | 2473.8962 | 71889.875 | -3.6233
83772.5703 | 2465.0339 | 83772.5703 | -3.0226
97619.3672 | 2457.5393 | 97619.3672 | -2.4477
113754.8984 | 2448.8228 | 113754.8984 | -1.8999
132557.4844 | 2439.179 | 132557.4844 | -1.3552
154467.9531 | 2427.5713 | 154467.9531 | -0.79308
180000 | 2417.2402 | 180000 | -0.15196