## Sheet1
CheckPoint32 04:13 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 105005.9375 | 100 | 266.599 | Points | 50
116.529 | 86352.0234 | 116.529 | -83.7653 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72895.3359 | 135.7901 | -88.0939 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64448.6797 | 158.2349 | -88.3802 | Enable | 1
184.3896 | 56776.8867 | 184.3896 | -87.1738 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50030.5352 | 214.8675 | -86.2026 | Logarithmic | 1
250.383 | 42996.6836 | 250.383 | -86.5662 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37082.75 | 291.7689 | -85.7742 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31914.9688 | 339.9954 | -84.8492 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27393.1855 | 396.1934 | -84.0521 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23547.252 | 461.6803 | -83.002 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20298.3496 | 537.9916 | -81.9594 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17482.3047 | 626.9163 | -80.4321 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15077.542 | 730.5396 | -78.8647 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13029.7754 | 851.2906 | -77.103 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11286.4463 | 992.0007 | -75.0243 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9809.1533 | 1155.9689 | -72.6088
1347.0393 | 8559.4072 | 1347.0393 | -69.899
1569.6918 | 7502.7656 | 1569.6918 | -66.8045
1829.1466 | 6618.936 | 1829.1466 | -63.4325
2131.4868 | 5885.5762 | 2131.4868 | -59.687
2483.801 | 5280.9619 | 2483.801 | -55.6687
2894.3491 | 4793.3906 | 2894.3491 | -51.4035
3372.7571 | 4402.5503 | 3372.7571 | -46.9753
3930.241 | 4086.7942 | 3930.241 | -42.5568
4579.8716 | 3840.9055 | 4579.8716 | -38.2061
5336.8804 | 3651.2527 | 5336.8804 | -34.0194
6219.0146 | 3504.7551 | 6219.0146 | -30.055
7246.9575 | 3395.3667 | 7246.9575 | -26.42
8444.8096 | 3316.1655 | 8444.8096 | -23.1166
9840.6543 | 3257.4185 | 9840.6543 | -20.13
11467.2188 | 3218.2854 | 11467.2188 | -17.5165
13362.6396 | 3192.8311 | 13362.6396 | -15.2229
15571.3545 | 3179.4375 | 15571.3545 | -13.1749
18145.1484 | 3175.5386 | 18145.1484 | -11.4604
21144.3652 | 3170.7979 | 21144.3652 | -9.9681
24639.3242 | 3167.4832 | 24639.3242 | -8.724
28711.9648 | 3164.7227 | 28711.9648 | -7.6393
33457.7734 | 3165.3098 | 33457.7734 | -6.7203
38988.0195 | 3168.6636 | 38988.0195 | -5.9393
45432.3633 | 3171.0398 | 45432.3633 | -5.2829
52941.8906 | 3169.7351 | 52941.8906 | -4.6563
61692.6719 | 3158.9016 | 61692.6719 | -4.2006
71889.875 | 3149.864 | 71889.875 | -3.7001
83772.5703 | 3137.1387 | 83772.5703 | -3.2766
97619.3672 | 3122.2727 | 97619.3672 | -2.9273
113754.8984 | 3106.0168 | 113754.8984 | -2.4667
132557.4844 | 3087.4526 | 132557.4844 | -2.0251
154467.9531 | 3070.8105 | 154467.9531 | -1.4883
180000 | 3049.2234 | 180000 | -0.98694