## Sheet1
CheckPoint36 04:18 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110008.8125 | 100 | 265.4575 | Points | 50
116.529 | 85698.3281 | 116.529 | -83.9312 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72739.8281 | 135.7901 | -88.3356 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64933.2539 | 158.2349 | -88.4726 | Enable | 1
184.3896 | 56803.7188 | 184.3896 | -87.3632 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50178.0703 | 214.8675 | -86.517 | Logarithmic | 1
250.383 | 43074.5703 | 250.383 | -86.9794 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37061.4727 | 291.7689 | -86.0617 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31956.3887 | 339.9954 | -85.1868 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27391.543 | 396.1934 | -84.5904 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23568.875 | 461.6803 | -83.61 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20305.7793 | 537.9916 | -82.5574 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17448.2559 | 626.9163 | -81.4351 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15017.5166 | 730.5396 | -79.995 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12967.6309 | 851.2906 | -78.4414 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11212.7217 | 992.0007 | -76.5682 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9717.6514 | 1155.9689 | -74.4572
1347.0393 | 8442.7705 | 1347.0393 | -72.0524
1569.6918 | 7362.561 | 1569.6918 | -69.3086
1829.1466 | 6464.2202 | 1829.1466 | -66.2733
2131.4868 | 5706.6924 | 2131.4868 | -62.8828
2483.801 | 5076.5903 | 2483.801 | -59.2196
2894.3491 | 4557.1831 | 2894.3491 | -55.2494
3372.7571 | 4132.1929 | 3372.7571 | -51.0346
3930.241 | 3789.0522 | 3930.241 | -46.7295
4579.8716 | 3515.3579 | 4579.8716 | -42.3763
5336.8804 | 3297.8123 | 5336.8804 | -38.0903
6219.0146 | 3127.1201 | 6219.0146 | -33.9726
7246.9575 | 2996.5789 | 7246.9575 | -30.0723
8444.8096 | 2895.3574 | 8444.8096 | -26.4575
9840.6543 | 2818.9568 | 9840.6543 | -23.157
11467.2188 | 2759.3804 | 11467.2188 | -20.2132
13362.6396 | 2715.04 | 13362.6396 | -17.559
15571.3545 | 2681.5134 | 15571.3545 | -15.2455
18145.1484 | 2655.7681 | 18145.1484 | -13.2105
21144.3652 | 2635.4233 | 21144.3652 | -11.4172
24639.3242 | 2619.7297 | 24639.3242 | -9.8706
28711.9648 | 2606.9111 | 28711.9648 | -8.518
33457.7734 | 2597.5979 | 33457.7734 | -7.3251
38988.0195 | 2588.5298 | 38988.0195 | -6.2953
45432.3633 | 2581.0376 | 45432.3633 | -5.3932
52941.8906 | 2575.5215 | 52941.8906 | -4.599
61692.6719 | 2568.1584 | 61692.6719 | -3.8801
71889.875 | 2561.2944 | 71889.875 | -3.2363
83772.5703 | 2553.7517 | 83772.5703 | -2.6242
97619.3672 | 2546.4866 | 97619.3672 | -2.0819
113754.8984 | 2536.865 | 113754.8984 | -1.4912
132557.4844 | 2527.6489 | 132557.4844 | -0.92453
154467.9531 | 2520.4558 | 154467.9531 | -0.35818
180000 | 2509.2461 | 180000 | 0.29775