## Sheet1
CheckPoint37 04:20 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 111586.1953 | 100 | -91.2675 | Points | 50
116.529 | 84896.9062 | 116.529 | -86.0067 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 73230.9141 | 135.7901 | -88.3455 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64721.8047 | 158.2349 | -88.4981 | Enable | 1
184.3896 | 56621.3242 | 184.3896 | -87.4677 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49814.332 | 214.8675 | -86.3817 | Logarithmic | 1
250.383 | 42957.6719 | 250.383 | -86.7973 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37047.5547 | 291.7689 | -85.8232 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31870.6855 | 339.9954 | -85.2032 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27389.0234 | 396.1934 | -84.6789 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23513.8027 | 461.6803 | -83.6053 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20260.082 | 537.9916 | -82.7784 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17427.9062 | 626.9163 | -81.4506 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15044.6523 | 730.5396 | -80.0489 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12961.21 | 851.2906 | -78.5173 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11203.209 | 992.0007 | -76.7162 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9704.0879 | 1155.9689 | -74.6036
1347.0393 | 8430.4639 | 1347.0393 | -72.1904
1569.6918 | 7357.9336 | 1569.6918 | -69.5004
1829.1466 | 6451.7114 | 1829.1466 | -66.4492
2131.4868 | 5693.8618 | 2131.4868 | -63.1198
2483.801 | 5062.5386 | 2483.801 | -59.4243
2894.3491 | 4541.0923 | 2894.3491 | -55.4829
3372.7571 | 4116.0493 | 3372.7571 | -51.2826
3930.241 | 3773.6145 | 3930.241 | -46.9884
4579.8716 | 3498.3931 | 4579.8716 | -42.6501
5336.8804 | 3280.6631 | 5336.8804 | -38.3348
6219.0146 | 3110.011 | 6219.0146 | -34.1904
7246.9575 | 2978.2378 | 7246.9575 | -30.2892
8444.8096 | 2876.8938 | 8444.8096 | -26.666
9840.6543 | 2799.1042 | 9840.6543 | -23.3708
11467.2188 | 2741.3267 | 11467.2188 | -20.3854
13362.6396 | 2696.3721 | 13362.6396 | -17.7346
15571.3545 | 2662.468 | 15571.3545 | -15.3974
18145.1484 | 2636.9509 | 18145.1484 | -13.3701
21144.3652 | 2617.4402 | 21144.3652 | -11.5655
24639.3242 | 2601.6406 | 24639.3242 | -10.0236
28711.9648 | 2588.5569 | 28711.9648 | -8.6895
33457.7734 | 2578.5264 | 33457.7734 | -7.5265
38988.0195 | 2569.3467 | 38988.0195 | -6.5
45432.3633 | 2562.7983 | 45432.3633 | -5.6104
52941.8906 | 2554.7954 | 52941.8906 | -4.8125
61692.6719 | 2547.8994 | 61692.6719 | -4.1151
71889.875 | 2540.3977 | 71889.875 | -3.4941
83772.5703 | 2532.3354 | 83772.5703 | -2.9421
97619.3672 | 2523.6985 | 97619.3672 | -2.4017
113754.8984 | 2515.969 | 113754.8984 | -1.8469
132557.4844 | 2503.8057 | 132557.4844 | -1.3152
154467.9531 | 2493.9084 | 154467.9531 | -0.76263
180000 | 2481.6421 | 180000 | -0.15466