## Sheet1
CheckPoint3 03:45 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 106800.4609 | 100 | -91.9447 | Points | 50
116.529 | 86658.2891 | 116.529 | -85.8181 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72750.7344 | 135.7901 | -87.9515 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64851.7461 | 158.2349 | -88.6043 | Enable | 1
184.3896 | 56881.2227 | 184.3896 | -87.3583 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50054.6484 | 214.8675 | -86.365 | Logarithmic | 1
250.383 | 43126.9023 | 250.383 | -86.7637 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37145.8398 | 291.7689 | -85.9911 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31933.9082 | 339.9954 | -85.1568 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27402.1172 | 396.1934 | -84.6501 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23537.5957 | 461.6803 | -83.4913 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20233.3711 | 537.9916 | -82.5257 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17422.9609 | 626.9163 | -81.3677 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15008.1494 | 730.5396 | -79.9975 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12970.0127 | 851.2906 | -78.3585 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11204.8643 | 992.0007 | -76.5089 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9713.9658 | 1155.9689 | -74.3983
1347.0393 | 8438.2607 | 1347.0393 | -72.0116
1569.6918 | 7369.9849 | 1569.6918 | -69.2053
1829.1466 | 6465.5732 | 1829.1466 | -66.1318
2131.4868 | 5710.6782 | 2131.4868 | -62.7175
2483.801 | 5082.9463 | 2483.801 | -59.0054
2894.3491 | 4567.4575 | 2894.3491 | -54.9979
3372.7571 | 4146.5103 | 3372.7571 | -50.7913
3930.241 | 3806.9629 | 3930.241 | -46.4408
4579.8716 | 3535.0493 | 4579.8716 | -42.0875
5336.8804 | 3320.417 | 5336.8804 | -37.8003
6219.0146 | 3155.0022 | 6219.0146 | -33.6609
7246.9575 | 3027.2014 | 7246.9575 | -29.7655
8444.8096 | 2928.8423 | 8444.8096 | -26.1889
9840.6543 | 2854.2495 | 9840.6543 | -22.9243
11467.2188 | 2799.2217 | 11467.2188 | -20.0262
13362.6396 | 2757.406 | 13362.6396 | -17.4402
15571.3545 | 2725.1289 | 15571.3545 | -15.1639
18145.1484 | 2700.9148 | 18145.1484 | -13.181
21144.3652 | 2683.3979 | 21144.3652 | -11.4708
24639.3242 | 2668.0979 | 24639.3242 | -9.9883
28711.9648 | 2657.3564 | 28711.9648 | -8.7194
33457.7734 | 2648.0854 | 33457.7734 | -7.6244
38988.0195 | 2638.5442 | 38988.0195 | -6.6729
45432.3633 | 2631.3564 | 45432.3633 | -5.8552
52941.8906 | 2622.5198 | 52941.8906 | -5.1498
61692.6719 | 2615.219 | 61692.6719 | -4.5437
71889.875 | 2605.4182 | 71889.875 | -3.9874
83772.5703 | 2595.1125 | 83772.5703 | -3.4542
97619.3672 | 2583.0251 | 97619.3672 | -2.9418
113754.8984 | 2570.5269 | 113754.8984 | -2.4224
132557.4844 | 2557.7393 | 132557.4844 | -1.9263
154467.9531 | 2541.9966 | 154467.9531 | -1.3334
180000 | 2526.6084 | 180000 | -0.74179