## Sheet1
CheckPoint50 04:32 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 3508279.5 | 100 | 85.8318 | Points | 50
116.529 | 2566249 | 116.529 | 241.2301 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 4599205.5 | 135.7901 | 188.641 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 5512839.5 | 158.2349 | 188.6593 | Enable | 1
184.3896 | 15339802 | 184.3896 | 206.1642 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 15746595 | 214.8675 | 243.1421 | Logarithmic | 1
250.383 | 35210504 | 250.383 | 88.6004 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 15856638 | 291.7689 | 205.4661 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 15857759 | 339.9954 | -27.8578 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 15838192 | 396.1934 | -65.1177 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 25065532 | 461.6803 | 133.1732 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | #NUM! | 537.9916 | 87.8024 | Hanning Window | 1
626.9163 | 15846530 | 626.9163 | -65.9421 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15856967 | 730.5396 | -66.3934 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 9835950 | 851.2906 | -59.7532 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 15852319 | 992.0007 | 239.423 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 11209644 | 1155.9689 | -76.2415
1347.0393 | 4300217.5 | 1347.0393 | -81.4171
1569.6918 | 6584060.5 | 1569.6918 | -74.5299
1829.1466 | 6080391 | 1829.1466 | -66.4259
2131.4868 | 5013379 | 2131.4868 | -90.4846
2483.801 | 4431381 | 2483.801 | -100.023
2894.3491 | 3394999.75 | 2894.3491 | -84.9879
3372.7571 | 3170520.75 | 3372.7571 | -93.3198
3930.241 | 2726187.25 | 3930.241 | -83.2478
4579.8716 | 2543738.5 | 4579.8716 | -87.4588
5336.8804 | 2325794.75 | 5336.8804 | -88.3475
6219.0146 | 1759239.5 | 6219.0146 | -88.5379
7246.9575 | 1611838.25 | 7246.9575 | -89.1983
8444.8096 | 1370074.125 | 8444.8096 | -88.5569
9840.6543 | 1103460.375 | 9840.6543 | -91.0689
11467.2188 | 997258.375 | 11467.2188 | -89.0069
13362.6396 | 846275.875 | 13362.6396 | -89.1807
15571.3545 | 741132 | 15571.3545 | -90.5049
18145.1484 | 651341.1875 | 18145.1484 | -91.6871
21144.3652 | 526736.625 | 21144.3652 | -89.6929
24639.3242 | 463181.1562 | 24639.3242 | -91.0127
28711.9648 | 387927.8438 | 28711.9648 | -90.4786
33457.7734 | 336010.0938 | 33457.7734 | -91.2495
38988.0195 | 282013.6875 | 38988.0195 | -90.6594
45432.3633 | 242522.5 | 45432.3633 | -90.3367
52941.8906 | 206340.8125 | 52941.8906 | -88.8319
61692.6719 | 176201.4219 | 61692.6719 | -90.3346
71889.875 | 148990.1562 | 71889.875 | 270.8808
83772.5703 | 127625.9453 | 83772.5703 | 271.013
97619.3672 | 111378.6328 | 97619.3672 | -88.6272
113754.8984 | 94527.1797 | 113754.8984 | -87.9086
132557.4844 | 79627.6641 | 132557.4844 | -86.864
154467.9531 | 68843.4531 | 154467.9531 | -85.9289
180000 | 58393.6602 | 180000 | -85.1011