## Sheet1
CheckPoint5 03:46 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110229.9375 | 100 | 265.4495 | Points | 50
116.529 | 85519.6484 | 116.529 | -83.8102 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72736.1797 | 135.7901 | -88.2251 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64707.1758 | 158.2349 | -88.5918 | Enable | 1
184.3896 | 56724.125 | 184.3896 | -87.6521 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50002.3125 | 214.8675 | -86.6952 | Logarithmic | 1
250.383 | 42985.9492 | 250.383 | -87.0595 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37051 | 291.7689 | -85.7198 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31882.7031 | 339.9954 | -85.2541 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27367.6855 | 396.1934 | -84.5358 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23537.8047 | 461.6803 | -83.5074 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20277.1602 | 537.9916 | -82.5732 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17411.25 | 626.9163 | -81.3179 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15006.5068 | 730.5396 | -79.9577 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12974.2881 | 851.2906 | -78.3283 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11199.7568 | 992.0007 | -76.4182 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9724.3271 | 1155.9689 | -74.2919
1347.0393 | 8447.5693 | 1347.0393 | -71.7852
1569.6918 | 7380.0425 | 1569.6918 | -69.0515
1829.1466 | 6480.8379 | 1829.1466 | -65.9515
2131.4868 | 5726.9375 | 2131.4868 | -62.5141
2483.801 | 5101.5986 | 2483.801 | -58.7455
2894.3491 | 4587.5625 | 2894.3491 | -54.6862
3372.7571 | 4172.3545 | 3372.7571 | -50.4567
3930.241 | 3835.0708 | 3930.241 | -46.0786
4579.8716 | 3568.1763 | 4579.8716 | -41.7057
5336.8804 | 3357.5171 | 5336.8804 | -37.4147
6219.0146 | 3195.259 | 6219.0146 | -33.311
7246.9575 | 3069.8755 | 7246.9575 | -29.4329
8444.8096 | 2975.8704 | 8444.8096 | -25.8809
9840.6543 | 2905.1704 | 9840.6543 | -22.6451
11467.2188 | 2852.5081 | 11467.2188 | -19.7697
13362.6396 | 2813.9421 | 13362.6396 | -17.2283
15571.3545 | 2785.6677 | 15571.3545 | -14.9896
18145.1484 | 2764.3853 | 18145.1484 | -13.0534
21144.3652 | 2749.0317 | 21144.3652 | -11.3618
24639.3242 | 2739.1265 | 24639.3242 | -9.8952
28711.9648 | 2731.5339 | 28711.9648 | -8.6601
33457.7734 | 2726.7026 | 33457.7734 | -7.6015
38988.0195 | 2721.1702 | 38988.0195 | -6.6924
45432.3633 | 2715.2871 | 45432.3633 | -5.8696
52941.8906 | 2711.3135 | 52941.8906 | -5.2136
61692.6719 | 2705.3643 | 61692.6719 | -4.6064
71889.875 | 2698.4548 | 71889.875 | -4.1083
83772.5703 | 2691.8938 | 83772.5703 | -3.6297
97619.3672 | 2682.2559 | 97619.3672 | -3.1777
113754.8984 | 2672.7915 | 113754.8984 | -2.7101
132557.4844 | 2661.0022 | 132557.4844 | -2.2662
154467.9531 | 2649.1797 | 154467.9531 | -1.7829
180000 | 2638.0759 | 180000 | -1.1596