## Sheet1
CheckPoint6 03:48 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 112798.2812 | 100 | -93.653 | Points | 50
116.529 | 84463.4844 | 116.529 | -84.6905 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 73059.4453 | 135.7901 | -88.0555 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64726.7344 | 158.2349 | -88.6086 | Enable | 1
184.3896 | 56616.4648 | 184.3896 | -87.3732 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49707.0586 | 214.8675 | -86.4895 | Logarithmic | 1
250.383 | 43026.0898 | 250.383 | -86.8448 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37058.1992 | 291.7689 | -85.839 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31854.4219 | 339.9954 | -85.2757 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27368.0098 | 396.1934 | -84.6843 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23520.2637 | 461.6803 | -83.744 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20281.2598 | 537.9916 | -82.7515 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17409.4629 | 626.9163 | -81.4338 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15025.458 | 730.5396 | -80.1652 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12963.6445 | 851.2906 | -78.5578 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11199.2178 | 992.0007 | -76.6632 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9700.2441 | 1155.9689 | -74.6331
1347.0393 | 8433.0566 | 1347.0393 | -72.2049
1569.6918 | 7355.4521 | 1569.6918 | -69.5537
1829.1466 | 6450.6929 | 1829.1466 | -66.4864
2131.4868 | 5692.686 | 2131.4868 | -63.1259
2483.801 | 5060.0435 | 2483.801 | -59.4668
2894.3491 | 4539.8452 | 2894.3491 | -55.4595
3372.7571 | 4117.7437 | 3372.7571 | -51.2892
3930.241 | 3774.5022 | 3930.241 | -46.9756
4579.8716 | 3500.0127 | 4579.8716 | -42.6186
5336.8804 | 3283.3433 | 5336.8804 | -38.3268
6219.0146 | 3114.9504 | 6219.0146 | -34.1787
7246.9575 | 2983.509 | 7246.9575 | -30.2636
8444.8096 | 2883.3135 | 8444.8096 | -26.6472
9840.6543 | 2806.9763 | 9840.6543 | -23.3291
11467.2188 | 2749.0657 | 11467.2188 | -20.3813
13362.6396 | 2705.1526 | 13362.6396 | -17.7427
15571.3545 | 2671.8999 | 15571.3545 | -15.4121
18145.1484 | 2647.489 | 18145.1484 | -13.3783
21144.3652 | 2628.5872 | 21144.3652 | -11.6003
24639.3242 | 2613.2854 | 24639.3242 | -10.0612
28711.9648 | 2601.6128 | 28711.9648 | -8.7372
33457.7734 | 2592.2639 | 33457.7734 | -7.5593
38988.0195 | 2584.2476 | 38988.0195 | -6.5645
45432.3633 | 2575.8264 | 45432.3633 | -5.6891
52941.8906 | 2568.6321 | 52941.8906 | -4.9049
61692.6719 | 2562.2729 | 61692.6719 | -4.2259
71889.875 | 2555.1965 | 71889.875 | -3.6643
83772.5703 | 2547.6238 | 83772.5703 | -3.052
97619.3672 | 2537.5405 | 97619.3672 | -2.517
113754.8984 | 2529.3738 | 113754.8984 | -2.0127
132557.4844 | 2520.0298 | 132557.4844 | -1.5179
154467.9531 | 2508.3245 | 154467.9531 | -0.91255
180000 | 2495.6638 | 180000 | -0.33854