## Sheet1
CheckPoint7 03:49 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 106158.0625 | 100 | -93.1552 | Points | 50
116.529 | 88023.3125 | 116.529 | -84.7742 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72123.8828 | 135.7901 | -87.8207 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64702.25 | 158.2349 | -88.4813 | Enable | 1
184.3896 | 56709.9336 | 184.3896 | -87.3682 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49922.6055 | 214.8675 | -86.5544 | Logarithmic | 1
250.383 | 42833.7578 | 250.383 | -86.936 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37211.0859 | 291.7689 | -85.3165 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31892.8477 | 339.9954 | -84.9574 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27369.8398 | 396.1934 | -84.2227 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23534.8457 | 461.6803 | -83.201 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20246.0176 | 537.9916 | -82.1707 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17468.1309 | 626.9163 | -80.8199 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15039.7549 | 730.5396 | -79.4012 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13003.7725 | 851.2906 | -77.6174 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11247.0518 | 992.0007 | -75.6919 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9765.7471 | 1155.9689 | -73.5139
1347.0393 | 8495.4453 | 1347.0393 | -70.966
1569.6918 | 7434.958 | 1569.6918 | -68.1044
1829.1466 | 6538.8174 | 1829.1466 | -64.9017
2131.4868 | 5792.2148 | 2131.4868 | -61.3632
2483.801 | 5175.0972 | 2483.801 | -57.5575
2894.3491 | 4666.4995 | 2894.3491 | -53.5362
3372.7571 | 4253.9458 | 3372.7571 | -49.2561
3930.241 | 3922.5823 | 3930.241 | -44.9326
4579.8716 | 3657.999 | 4579.8716 | -40.6297
5336.8804 | 3450.8445 | 5336.8804 | -36.4366
6219.0146 | 3288.5918 | 6219.0146 | -32.4297
7246.9575 | 3164.4268 | 7246.9575 | -28.6955
8444.8096 | 3068.7661 | 8444.8096 | -25.2806
9840.6543 | 2994.562 | 9840.6543 | -22.1907
11467.2188 | 2938.189 | 11467.2188 | -19.4274
13362.6396 | 2895.8401 | 13362.6396 | -17.0065
15571.3545 | 2863.3701 | 15571.3545 | -14.8747
18145.1484 | 2836.8708 | 18145.1484 | -13.0259
21144.3652 | 2816.0667 | 21144.3652 | -11.4255
24639.3242 | 2798.6658 | 24639.3242 | -10.0416
28711.9648 | 2784.9626 | 28711.9648 | -8.8422
33457.7734 | 2772.2935 | 33457.7734 | -7.8116
38988.0195 | 2760.1089 | 38988.0195 | -6.9196
45432.3633 | 2748.3159 | 45432.3633 | -6.1746
52941.8906 | 2737.2212 | 52941.8906 | -5.5046
61692.6719 | 2723.4375 | 61692.6719 | -4.9106
71889.875 | 2711.939 | 71889.875 | -4.3947
83772.5703 | 2698.0325 | 83772.5703 | -3.895
97619.3672 | 2683.1377 | 97619.3672 | -3.3768
113754.8984 | 2667.4512 | 113754.8984 | -2.8681
132557.4844 | 2651.4158 | 132557.4844 | -2.365
154467.9531 | 2632.9133 | 154467.9531 | -1.7942
180000 | 2614.2224 | 180000 | -1.2088