## Sheet1
CheckPoint8 03:51 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 112637.625 | 100 | -92.1883 | Points | 50
116.529 | 84696.9297 | 116.529 | -85.4455 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 73201.1719 | 135.7901 | -88.0697 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64572.6328 | 158.2349 | -88.3756 | Enable | 1
184.3896 | 56599.957 | 184.3896 | -87.3733 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49823.7148 | 214.8675 | -86.5436 | Logarithmic | 1
250.383 | 42805.0703 | 250.383 | -86.851 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37212.8672 | 291.7689 | -85.8008 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31921.1777 | 339.9954 | -84.9355 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27356.8086 | 396.1934 | -84.344 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23557.293 | 461.6803 | -83.3081 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20272.6094 | 537.9916 | -82.2076 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17423.084 | 626.9163 | -81.0204 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15055.8721 | 730.5396 | -79.5895 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12993.7266 | 851.2906 | -77.848 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11240.3662 | 992.0007 | -75.8917 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9745.6826 | 1155.9689 | -73.6896
1347.0393 | 8487.8262 | 1347.0393 | -71.1851
1569.6918 | 7417.7085 | 1569.6918 | -68.3455
1829.1466 | 6519.0093 | 1829.1466 | -65.1991
2131.4868 | 5772.5288 | 2131.4868 | -61.7096
2483.801 | 5151.3813 | 2483.801 | -57.9505
2894.3491 | 4640.6479 | 2894.3491 | -53.9147
3372.7571 | 4222.9614 | 3372.7571 | -49.6719
3930.241 | 3886.9724 | 3930.241 | -45.3764
4579.8716 | 3621.2932 | 4579.8716 | -41.0602
5336.8804 | 3410.5852 | 5336.8804 | -36.8414
6219.0146 | 3247.0027 | 6219.0146 | -32.8241
7246.9575 | 3119.657 | 7246.9575 | -29.0671
8444.8096 | 3021.8367 | 8444.8096 | -25.6095
9840.6543 | 2947.2854 | 9840.6543 | -22.4806
11467.2188 | 2888.6038 | 11467.2188 | -19.6918
13362.6396 | 2845.1714 | 13362.6396 | -17.2216
15571.3545 | 2811.0674 | 15571.3545 | -15.0543
18145.1484 | 2783.8323 | 18145.1484 | -13.174
21144.3652 | 2761.844 | 21144.3652 | -11.5329
24639.3242 | 2743.6641 | 24639.3242 | -10.1256
28711.9648 | 2728.8064 | 28711.9648 | -8.914
33457.7734 | 2713.8232 | 33457.7734 | -7.8593
38988.0195 | 2701.4041 | 38988.0195 | -6.9401
45432.3633 | 2688.7908 | 45432.3633 | -6.1598
52941.8906 | 2676.8801 | 52941.8906 | -5.4257
61692.6719 | 2663.8872 | 61692.6719 | -4.8153
71889.875 | 2651.6897 | 71889.875 | -4.2355
83772.5703 | 2636.5251 | 83772.5703 | -3.6895
97619.3672 | 2622.7485 | 97619.3672 | -3.1777
113754.8984 | 2607.6016 | 113754.8984 | -2.6253
132557.4844 | 2592.574 | 132557.4844 | -2.0744
154467.9531 | 2574.8882 | 154467.9531 | -1.544
180000 | 2559.0591 | 180000 | -0.86629