## Sheet1
CheckPoint11 03:55 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 107582.3125 | 100 | 264.6012 | Points | 50
116.529 | 86153.9141 | 116.529 | -83.7899 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72419.0078 | 135.7901 | -88.4683 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64630.5664 | 158.2349 | -88.8331 | Enable | 1
184.3896 | 56787.1562 | 184.3896 | -87.3633 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50139.9609 | 214.8675 | -86.6198 | Logarithmic | 1
250.383 | 43260.957 | 250.383 | -87.2434 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 36946.2656 | 291.7689 | -86.0936 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31885.5742 | 339.9954 | -85.4595 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27330.6875 | 396.1934 | -85.0234 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23577.3691 | 461.6803 | -84.0302 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20274.5 | 537.9916 | -83.2361 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17411.5801 | 626.9163 | -81.9196 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15001.292 | 730.5396 | -80.6054 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12924.7656 | 851.2906 | -79.1345 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11176.3691 | 992.0007 | -77.3819 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9673.2803 | 1155.9689 | -75.3837
1347.0393 | 8399.5674 | 1347.0393 | -73.1066
1569.6918 | 7304.5327 | 1569.6918 | -70.5
1829.1466 | 6397.7695 | 1829.1466 | -67.5619
2131.4868 | 5633.1938 | 2131.4868 | -64.3264
2483.801 | 4991.3721 | 2483.801 | -60.708
2894.3491 | 4466.04 | 2894.3491 | -56.8421
3372.7571 | 4032.3762 | 3372.7571 | -52.7198
3930.241 | 3678.8228 | 3930.241 | -48.4442
4579.8716 | 3397.3838 | 4579.8716 | -44.0712
5336.8804 | 3173.2764 | 5336.8804 | -39.7494
6219.0146 | 2998.3052 | 6219.0146 | -35.4941
7246.9575 | 2861.7468 | 7246.9575 | -31.4969
8444.8096 | 2756.323 | 8444.8096 | -27.7459
9840.6543 | 2675.603 | 9840.6543 | -24.2852
11467.2188 | 2614.7878 | 11467.2188 | -21.1909
13362.6396 | 2569.8569 | 13362.6396 | -18.3977
15571.3545 | 2534.5618 | 15571.3545 | -15.9353
18145.1484 | 2508.5891 | 18145.1484 | -13.7653
21144.3652 | 2489.074 | 21144.3652 | -11.8595
24639.3242 | 2474.2461 | 24639.3242 | -10.1796
28711.9648 | 2463.5183 | 28711.9648 | -8.7228
33457.7734 | 2454.1721 | 33457.7734 | -7.4677
38988.0195 | 2446.5452 | 38988.0195 | -6.3654
45432.3633 | 2441.4324 | 45432.3633 | -5.3862
52941.8906 | 2436.9917 | 52941.8906 | -4.5381
61692.6719 | 2431.9749 | 61692.6719 | -3.774
71889.875 | 2427.1814 | 71889.875 | -3.0928
83772.5703 | 2422.6118 | 83772.5703 | -2.4853
97619.3672 | 2417.2795 | 97619.3672 | -1.8785
113754.8984 | 2411.8938 | 113754.8984 | -1.2911
132557.4844 | 2403.5156 | 132557.4844 | -0.73866
154467.9531 | 2396.9968 | 154467.9531 | -0.15204
180000 | 2388.6079 | 180000 | 0.42939