## Sheet1
CheckPoint12 03:43 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 107851.9609 | 100 | -84.6252 | Points | 50
116.529 | 93996.6406 | 116.529 | -72.4127 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 60036.918 | 135.7901 | -72.771 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 61846.1172 | 158.2349 | 269.2821 | Enable | 1
184.3896 | 63332.6953 | 184.3896 | -76.4052 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 53633.8906 | 214.8675 | -70.8273 | Logarithmic | 1
250.383 | 48817.7031 | 250.383 | -66.6409 | Power Mode | High Power
291.7689 | 43049.1602 | 291.7689 | -67.1078 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 37369.8867 | 339.9954 | -63.6848 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 34493.9219 | 396.1934 | -62.3349 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 31702.166 | 461.6803 | -58.3232 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 28534.7891 | 537.9916 | -56.3996 | Hanning Window | 1
626.9163 | 25725.6797 | 626.9163 | -54.7493 | DFT Number | 16384
730.5396 | 24475.2793 | 730.5396 | -52.8273 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 22442.002 | 851.2906 | -51.3412 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 20754.6035 | 992.0007 | -49.8494 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 19277.0605 | 1155.9689 | -48.3121
1347.0393 | 18067.3262 | 1347.0393 | -47.9693
1569.6918 | 16815.1152 | 1569.6918 | -47.0336
1829.1466 | 15631.5459 | 1829.1466 | -46.658
2131.4868 | 14505.749 | 2131.4868 | -45.954
2483.801 | 13468.8428 | 2483.801 | -45.6905
2894.3491 | 12481.7822 | 2894.3491 | -45.3752
3372.7571 | 11552.4629 | 3372.7571 | -44.9914
3930.241 | 10689.8037 | 3930.241 | -44.6589
4579.8716 | 9901.0967 | 4579.8716 | -44.2071
5336.8804 | 9171.0234 | 5336.8804 | -43.686
6219.0146 | 8482.5576 | 6219.0146 | -43.1444
7246.9575 | 7863.0908 | 7246.9575 | -42.5578
8444.8096 | 7293.8535 | 8444.8096 | -41.8279
9840.6543 | 6770.856 | 9840.6543 | -41.0646
11467.2188 | 6275.6973 | 11467.2188 | -40.1626
13362.6396 | 5847.5835 | 13362.6396 | -39.3939
15571.3545 | 5444.4541 | 15571.3545 | -38.3959
18145.1484 | 5078.1997 | 18145.1484 | -37.3307
21144.3652 | 4740.3628 | 21144.3652 | -36.0951
24639.3242 | 4436.0195 | 24639.3242 | -34.7799
28711.9648 | 4161.3867 | 28711.9648 | -33.3195
33457.7734 | 3912.0969 | 33457.7734 | -31.7406
38988.0195 | 3690.1528 | 38988.0195 | -30.0321
45432.3633 | 3495.2197 | 45432.3633 | -28.2649
52941.8906 | 3323.6433 | 52941.8906 | -26.2901
61692.6719 | 3172.3982 | 61692.6719 | -24.3415
71889.875 | 3044.543 | 71889.875 | 337.5856
83772.5703 | 2934.9189 | 83772.5703 | -20.3604
97619.3672 | 2832.5974 | 97619.3672 | -18.4294
113754.8984 | 2760.1064 | 113754.8984 | -16.4211
132557.4844 | 2641.5352 | 132557.4844 | -14.715
154467.9531 | 2633.4766 | 154467.9531 | -12.7378
180000 | 2587.6082 | 180000 | -10.8114