## Sheet1
CheckPoint13 03:44 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 106733.1562 | 100 | -86.0284 | Points | 50
116.529 | 91444.3125 | 116.529 | -81.822 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 82985.25 | 135.7901 | -66.2673 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 54438.8633 | 158.2349 | -75.1156 | Enable | 1
184.3896 | 57463.9023 | 184.3896 | -78.4889 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 53974.2852 | 214.8675 | -73.9469 | Logarithmic | 1
250.383 | 46894.7539 | 250.383 | -76.5405 | Power Mode | High Power
291.7689 | 40996.6914 | 291.7689 | -71.0536 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 36476.6133 | 339.9954 | -70.1417 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 32443.834 | 396.1934 | -65.9394 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 28587.0156 | 461.6803 | -62.2462 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 26177.4316 | 537.9916 | -60.025 | Hanning Window | 1
626.9163 | 23607.3145 | 626.9163 | -57.1945 | DFT Number | 16384
730.5396 | 21457.7441 | 730.5396 | -56.0281 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 19850.7969 | 851.2906 | -53.1259 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 18349.457 | 992.0007 | -51.3052 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 17149.2891 | 1155.9689 | -49.4516
1347.0393 | 15929.8398 | 1347.0393 | -47.8626
1569.6918 | 14840.7461 | 1569.6918 | -46.8361
1829.1466 | 13912.5381 | 1829.1466 | -45.7902
2131.4868 | 12971.5225 | 2131.4868 | -44.9689
2483.801 | 12134.2002 | 2483.801 | -44.37
2894.3491 | 11338.5322 | 2894.3491 | -43.8359
3372.7571 | 10561.0742 | 3372.7571 | -43.5361
3930.241 | 9829.8047 | 3930.241 | -43.1633
4579.8716 | 9134.4629 | 4579.8716 | -42.9217
5336.8804 | 8490.7197 | 5336.8804 | -42.5502
6219.0146 | 7868.9653 | 6219.0146 | -42.2235
7246.9575 | 7300.5503 | 7246.9575 | -41.7408
8444.8096 | 6766.02 | 8444.8096 | -41.1371
9840.6543 | 6276.1768 | 9840.6543 | -40.4521
11467.2188 | 5814.6323 | 11467.2188 | -39.5477
13362.6396 | 5412.0391 | 13362.6396 | -38.6059
15571.3545 | 5035.6621 | 15571.3545 | -37.449
18145.1484 | 4695.8149 | 18145.1484 | -36.2305
21144.3652 | 4393.0229 | 21144.3652 | -34.8477
24639.3242 | 4117.5386 | 24639.3242 | -33.3098
28711.9648 | 3876.293 | 28711.9648 | -31.6638
33457.7734 | 3658.2466 | 33457.7734 | -29.9271
38988.0195 | 3466.6331 | 38988.0195 | -28.0943
45432.3633 | 3302.5308 | 45432.3633 | -26.2026
52941.8906 | 3155.7026 | 52941.8906 | -24.1985
61692.6719 | 3031.4199 | 61692.6719 | -22.2419
71889.875 | 2922.1528 | 71889.875 | 339.7042
83772.5703 | 2832.186 | 83772.5703 | -18.299
97619.3672 | 2751.8818 | 97619.3672 | -16.4457
113754.8984 | 2686.1738 | 113754.8984 | -14.5939
132557.4844 | 2655.9636 | 132557.4844 | -12.074
154467.9531 | 2582.6934 | 154467.9531 | -11.1056
180000 | 2537.0044 | 180000 | -9.4798