## Sheet1
CheckPoint19 03:47 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 113310.6719 | 100 | -87.173 | Points | 50
116.529 | 95667.6406 | 116.529 | -77.8573 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 65336.4375 | 135.7901 | -68.7462 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 55180.5859 | 158.2349 | -86.6848 | Enable | 1
184.3896 | 60028.1172 | 184.3896 | -79.8958 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52979.9922 | 214.8675 | -73.9667 | Logarithmic | 1
250.383 | 49513.5273 | 250.383 | -73.3387 | Power Mode | High Power
291.7689 | 41332.6055 | 291.7689 | -71.5209 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 37337.7188 | 339.9954 | -67.9695 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 32196.1191 | 396.1934 | -66.6355 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 28727.7441 | 461.6803 | -65.6693 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 25816.1641 | 537.9916 | -62.4418 | Hanning Window | 1
626.9163 | 23524.9688 | 626.9163 | -60.3687 | DFT Number | 16384
730.5396 | 21441.9941 | 730.5396 | -56.7929 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 19637.2969 | 851.2906 | -55.3348 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 18020.6973 | 992.0007 | -53.2611 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 16679.8418 | 1155.9689 | -51.7396
1347.0393 | 15432.3438 | 1347.0393 | -49.9247
1569.6918 | 14238.5137 | 1569.6918 | -48.4979
1829.1466 | 13270.8896 | 1829.1466 | -47.1241
2131.4868 | 12309.9443 | 2131.4868 | -46.1608
2483.801 | 11474.0596 | 2483.801 | -45.1186
2894.3491 | 10678.3555 | 2894.3491 | -44.1355
3372.7571 | 9953.2568 | 3372.7571 | -43.3486
3930.241 | 9289.4443 | 3930.241 | -42.6591
4579.8716 | 8660.1367 | 4579.8716 | -41.8828
5336.8804 | 8081.1133 | 5336.8804 | -41.2822
6219.0146 | 7543.3027 | 6219.0146 | -40.5437
7246.9575 | 7041.8359 | 7246.9575 | -39.9152
8444.8096 | 6575.2812 | 8444.8096 | -39.1745
9840.6543 | 6144.7368 | 9840.6543 | -38.5447
11467.2188 | 5754.7642 | 11467.2188 | -37.8244
13362.6396 | 5362.6255 | 13362.6396 | -37.0225
15571.3545 | 5017.5581 | 15571.3545 | -36.1588
18145.1484 | 4690.54 | 18145.1484 | -35.2027
21144.3652 | 4395.7031 | 21144.3652 | -34.0125
24639.3242 | 4125.5449 | 24639.3242 | -32.7664
28711.9648 | 3879.8416 | 28711.9648 | -31.3417
33457.7734 | 3660.7769 | 33457.7734 | -29.7919
38988.0195 | 3465.8208 | 38988.0195 | -28.1181
45432.3633 | 3288.7886 | 45432.3633 | -26.2756
52941.8906 | 3142.4919 | 52941.8906 | -24.4683
61692.6719 | 3009.2861 | 61692.6719 | -22.6883
71889.875 | 2902.05 | 71889.875 | 339.4752
83772.5703 | 2806.4885 | 83772.5703 | -18.582
97619.3672 | 2725.2808 | 97619.3672 | -16.6734
113754.8984 | 2659.3193 | 113754.8984 | -14.7764
132557.4844 | 2563.281 | 132557.4844 | -14.222
154467.9531 | 2552.6106 | 154467.9531 | -11.2514
180000 | 2511.7021 | 180000 | -9.5631