## Sheet1
CheckPoint20 03:48 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109518.9219 | 100 | -86.5922 | Points | 50
116.529 | 93888.6797 | 116.529 | -84.89 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 81908.2578 | 135.7901 | -67.7182 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 54645.9727 | 158.2349 | -77.4936 | Enable | 1
184.3896 | 56781.2539 | 184.3896 | -81.5995 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 51631.1836 | 214.8675 | -78.223 | Logarithmic | 1
250.383 | 43498.4844 | 250.383 | -75.3484 | Power Mode | High Power
291.7689 | 40293.8242 | 291.7689 | -74.3647 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 36238.3984 | 339.9954 | -72.1721 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 30887.2207 | 396.1934 | -70.6702 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 27654.4375 | 461.6803 | -67.2286 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 24373.5938 | 537.9916 | -66.7074 | Hanning Window | 1
626.9163 | 21626.7793 | 626.9163 | -63.4374 | DFT Number | 16384
730.5396 | 19560.6855 | 730.5396 | -61.2541 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 17760.3242 | 851.2906 | -59.5651 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 16163.2266 | 992.0007 | -57.3343 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 14767.5029 | 1155.9689 | -55.0271
1347.0393 | 13473.6641 | 1347.0393 | -53.3961
1569.6918 | 12427.0381 | 1569.6918 | -51.6202
1829.1466 | 11441.7549 | 1829.1466 | -49.8206
2131.4868 | 10598.1768 | 2131.4868 | -48.3376
2483.801 | 9808.002 | 2483.801 | -46.8076
2894.3491 | 9103.9463 | 2894.3491 | -45.3731
3372.7571 | 8467.0898 | 3372.7571 | -44.0026
3930.241 | 7883.1465 | 3930.241 | -42.5915
4579.8716 | 7363.8784 | 4579.8716 | -41.2949
5336.8804 | 6877.4365 | 5336.8804 | -40.0243
6219.0146 | 6448.5986 | 6219.0146 | -38.8248
7246.9575 | 6053.3135 | 7246.9575 | -37.6738
8444.8096 | 5695.1475 | 8444.8096 | -36.5573
9840.6543 | 5356.6069 | 9840.6543 | -35.4175
11467.2188 | 5041.8701 | 11467.2188 | -34.2761
13362.6396 | 4770.0332 | 13362.6396 | -33.2098
15571.3545 | 4504.4819 | 15571.3545 | -32.0553
18145.1484 | 4258.9741 | 18145.1484 | -30.9093
21144.3652 | 4036.9927 | 21144.3652 | -29.7103
24639.3242 | 3832.2922 | 24639.3242 | -28.4186
28711.9648 | 3645.1206 | 28711.9648 | -27.0644
33457.7734 | 3475.4646 | 33457.7734 | -25.6565
38988.0195 | 3321.3945 | 38988.0195 | -24.1283
45432.3633 | 3182.6189 | 45432.3633 | -22.6434
52941.8906 | 3059.6001 | 52941.8906 | -20.9716
61692.6719 | 2952.0798 | 61692.6719 | -19.3956
71889.875 | 2865.7227 | 71889.875 | 342.211
83772.5703 | 2776.3906 | 83772.5703 | -16.2142
97619.3672 | 2710.9058 | 97619.3672 | -14.535
113754.8984 | 2673.2158 | 113754.8984 | -12.9282
132557.4844 | 2484.6702 | 132557.4844 | -12.3023
154467.9531 | 2552.9304 | 154467.9531 | -9.904
180000 | 2513.4023 | 180000 | -8.4407