## Sheet1
CheckPoint1 03:35 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 11732.0693 | 100 | -165.5394 | Points | 50
116.529 | 37629.9102 | 116.529 | -62.4082 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 58802.0234 | 135.7901 | -76.345 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 62231.3672 | 158.2349 | 268.7188 | Enable | 1
184.3896 | 62058.2969 | 184.3896 | -78.3408 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 54241.1992 | 214.8675 | -74.4591 | Logarithmic | 1
250.383 | 48348.0469 | 250.383 | -76.5424 | Power Mode | High Power
291.7689 | 41509.4297 | 291.7689 | -71.1766 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 36127.8359 | 339.9954 | -70.4993 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 32547.0488 | 396.1934 | -66.8058 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 29642.3906 | 461.6803 | -64.66 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 25981.8789 | 537.9916 | -62.5362 | Hanning Window | 1
626.9163 | 23332.2402 | 626.9163 | -59.8685 | DFT Number | 16384
730.5396 | 21348.3027 | 730.5396 | -58.0894 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 19744.8145 | 851.2906 | -55.6333 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 18025.6094 | 992.0007 | -53.8041 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 16652.7754 | 1155.9689 | -52.1664
1347.0393 | 15271.6533 | 1347.0393 | -50.4947
1569.6918 | 14183.6592 | 1569.6918 | -49.0762
1829.1466 | 13176.1123 | 1829.1466 | -47.8423
2131.4868 | 12215.4443 | 2131.4868 | -46.7074
2483.801 | 11353.5107 | 2483.801 | -45.6527
2894.3491 | 10554.3496 | 2894.3491 | -44.7247
3372.7571 | 9823.2305 | 3372.7571 | -43.8159
3930.241 | 9158.1523 | 3930.241 | -43.0132
4579.8716 | 8532.0928 | 4579.8716 | -42.2004
5336.8804 | 7953.2202 | 5336.8804 | -41.4437
6219.0146 | 7415.0312 | 6219.0146 | -40.6773
7246.9575 | 6929.0117 | 7246.9575 | -39.9386
8444.8096 | 6470.562 | 8444.8096 | -39.141
9840.6543 | 6040.2583 | 9840.6543 | -38.3752
11467.2188 | 5653.4922 | 11467.2188 | -37.4683
13362.6396 | 5285.5903 | 13362.6396 | -36.585
15571.3545 | 4950.9414 | 15571.3545 | -35.5912
18145.1484 | 4638.4282 | 18145.1484 | -34.5283
21144.3652 | 4356.5947 | 21144.3652 | -33.3398
24639.3242 | 4098.4233 | 24639.3242 | -32.0455
28711.9648 | 3862.4399 | 28711.9648 | -30.6592
33457.7734 | 3655.5212 | 33457.7734 | -29.072
38988.0195 | 3466.7351 | 38988.0195 | -27.4364
45432.3633 | 3299.1016 | 45432.3633 | -25.748
52941.8906 | 3151.3018 | 52941.8906 | -23.9396
61692.6719 | 3022.647 | 61692.6719 | -22.2257
71889.875 | 2914.6638 | 71889.875 | 339.777
83772.5703 | 2819.3811 | 83772.5703 | -18.3102
97619.3672 | 2738.3757 | 97619.3672 | -16.4008
113754.8984 | 2671.9211 | 113754.8984 | -14.5861
132557.4844 | 2611.5063 | 132557.4844 | -12.8948
154467.9531 | 2563.9358 | 154467.9531 | -11.0851
180000 | 2522.6934 | 180000 | -9.4606