## Sheet1
CheckPoint22 03:48 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108458.1406 | 100 | -88.2023 | Points | 50
116.529 | 85432.2031 | 116.529 | -74.6392 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 62759.6992 | 135.7901 | 268.5473 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 82052.9688 | 158.2349 | 268.3714 | Enable | 1
184.3896 | 61026.5625 | 184.3896 | -78.3974 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52553.8906 | 214.8675 | -77.9538 | Logarithmic | 1
250.383 | 47236.9805 | 250.383 | -79.5302 | Power Mode | High Power
291.7689 | 39484.0703 | 291.7689 | -74.5915 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 33829.707 | 339.9954 | -71.9323 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 30564.166 | 396.1934 | -70.2865 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 26657.6406 | 461.6803 | -68.3694 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 24564.9512 | 537.9916 | -65.4496 | Hanning Window | 1
626.9163 | 21469.8438 | 626.9163 | -63.8495 | DFT Number | 16384
730.5396 | 19375.6992 | 730.5396 | -61.0321 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 17755.7363 | 851.2906 | -58.5765 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 16178.5996 | 992.0007 | -56.0723 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 14850.9268 | 1155.9689 | -53.6189
1347.0393 | 13637.3887 | 1347.0393 | -51.6806
1569.6918 | 12644.5352 | 1569.6918 | -50.1143
1829.1466 | 11703.2764 | 1829.1466 | -48.6584
2131.4868 | 10861.5947 | 2131.4868 | -47.0312
2483.801 | 10086.2227 | 2483.801 | -45.7279
2894.3491 | 9397.1709 | 2894.3491 | -44.4625
3372.7571 | 8747.6865 | 3372.7571 | -43.3541
3930.241 | 8170.3198 | 3930.241 | -42.2258
4579.8716 | 7624.8223 | 4579.8716 | -41.2121
5336.8804 | 7130.5811 | 5336.8804 | -40.2012
6219.0146 | 6669.6792 | 6219.0146 | -39.1465
7246.9575 | 6250.6572 | 7246.9575 | -38.1781
8444.8096 | 5859.3828 | 8444.8096 | -37.1977
9840.6543 | 5495.7915 | 9840.6543 | -36.1745
11467.2188 | 5176.0215 | 11467.2188 | -35.0441
13362.6396 | 4865.5752 | 13362.6396 | -34.0441
15571.3545 | 4585.1719 | 15571.3545 | -32.9407
18145.1484 | 4326.748 | 18145.1484 | -31.7793
21144.3652 | 4090.0608 | 21144.3652 | -30.5356
24639.3242 | 3875.687 | 24639.3242 | -29.2235
28711.9648 | 3678.3521 | 28711.9648 | -27.8772
33457.7734 | 3499.0605 | 33457.7734 | -26.4222
38988.0195 | 3344.3767 | 38988.0195 | -24.7318
45432.3633 | 3196.8022 | 45432.3633 | -23.3296
52941.8906 | 3057.8347 | 52941.8906 | -21.4867
61692.6719 | 2981.3181 | 61692.6719 | -19.9876
71889.875 | 2863.1685 | 71889.875 | 341.6398
83772.5703 | 2772.7734 | 83772.5703 | -16.7973
97619.3672 | 2693.6411 | 97619.3672 | -15.2329
113754.8984 | 2639.3818 | 113754.8984 | -13.3479
132557.4844 | 2586.8379 | 132557.4844 | -12.3486
154467.9531 | 2536.5391 | 154467.9531 | -10.2182
180000 | 2505.9797 | 180000 | -8.5083