## Sheet1
CheckPoint24 03:50 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 111384.6172 | 100 | -88.4306 | Points | 50
116.529 | 92052.9297 | 116.529 | -76.0769 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 59367.6797 | 135.7901 | -83.5462 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 78747.5156 | 158.2349 | 265.5595 | Enable | 1
184.3896 | 62237.75 | 184.3896 | -76.1868 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 53928.6406 | 214.8675 | -77.0696 | Logarithmic | 1
250.383 | 47453.4453 | 250.383 | -78.9842 | Power Mode | High Power
291.7689 | 40641.2031 | 291.7689 | -73.3483 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 34686.0781 | 339.9954 | -71.8348 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 31619.0938 | 396.1934 | -69.0891 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 28887.7168 | 461.6803 | -66.9389 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 25111.959 | 537.9916 | -65.3423 | Hanning Window | 1
626.9163 | 22560.6387 | 626.9163 | -63.2165 | DFT Number | 16384
730.5396 | 20523.8477 | 730.5396 | -60.0423 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 18588.7715 | 851.2906 | -58.4727 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 16871.9668 | 992.0007 | -56.5007 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 15529.2891 | 1155.9689 | -54.4539
1347.0393 | 14133.7998 | 1347.0393 | -53.3159
1569.6918 | 13051.5752 | 1569.6918 | -51.7868
1829.1466 | 12025.2773 | 1829.1466 | -50.3053
2131.4868 | 11100.9834 | 2131.4868 | -48.9284
2483.801 | 10249.8672 | 2483.801 | -47.575
2894.3491 | 9480.2793 | 2894.3491 | -46.3476
3372.7571 | 8782.7168 | 3372.7571 | -45.1461
3930.241 | 8150.6465 | 3930.241 | -43.9683
4579.8716 | 7567.0762 | 4579.8716 | -42.7228
5336.8804 | 7049.0454 | 5336.8804 | -41.4977
6219.0146 | 6574.124 | 6219.0146 | -40.3222
7246.9575 | 6149.0488 | 7246.9575 | -39.0728
8444.8096 | 5753.5063 | 8444.8096 | -37.8172
9840.6543 | 5394.5312 | 9840.6543 | -36.5749
11467.2188 | 5072.0103 | 11467.2188 | -35.2707
13362.6396 | 4774.8062 | 13362.6396 | -34.0252
15571.3545 | 4508.1685 | 15571.3545 | -32.711
18145.1484 | 4260.3584 | 18145.1484 | -31.3674
21144.3652 | 4037.6646 | 21144.3652 | -29.9772
24639.3242 | 3833.6843 | 24639.3242 | -28.5933
28711.9648 | 3648.7576 | 28711.9648 | -27.138
33457.7734 | 3484.6897 | 33457.7734 | -25.6401
38988.0195 | 3334.7727 | 38988.0195 | -24.1077
45432.3633 | 3199.9639 | 45432.3633 | -22.5462
52941.8906 | 3082.4163 | 52941.8906 | -21.0008
61692.6719 | 2977.6411 | 61692.6719 | -19.531
71889.875 | 2881.5303 | 71889.875 | 342.1521
83772.5703 | 2798.7927 | 83772.5703 | -16.2785
97619.3672 | 2728.6709 | 97619.3672 | -14.6788
113754.8984 | 2661.4543 | 113754.8984 | -13.3071
132557.4844 | 2592.6887 | 132557.4844 | -10.8943
154467.9531 | 2565.8665 | 154467.9531 | -10.1076
180000 | 2524.4604 | 180000 | -8.7074