## Sheet1
CheckPoint26 03:51 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109733.2109 | 100 | -87.2905 | Points | 50
116.529 | 81250.125 | 116.529 | -77.3659 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 96700.1797 | 135.7901 | 270.344 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 65367.5547 | 158.2349 | -64.3003 | Enable | 1
184.3896 | 57026.1445 | 184.3896 | -76.7269 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 54527.75 | 214.8675 | -73.4431 | Logarithmic | 1
250.383 | 49568.8242 | 250.383 | -69.9916 | Power Mode | High Power
291.7689 | 41747.1914 | 291.7689 | -70.5648 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 36645.8242 | 339.9954 | -69.6044 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 32833.3203 | 396.1934 | -65.611 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 30112.9551 | 461.6803 | -62.515 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 26377.4062 | 537.9916 | -60.7134 | Hanning Window | 1
626.9163 | 23759.6035 | 626.9163 | -57.8053 | DFT Number | 16384
730.5396 | 22048.9238 | 730.5396 | -55.9034 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 20197.3242 | 851.2906 | -53.421 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 18712.8477 | 992.0007 | -51.3811 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 17370.3047 | 1155.9689 | -49.5028
1347.0393 | 16062.1396 | 1347.0393 | -47.9005
1569.6918 | 15008.875 | 1569.6918 | -46.7897
1829.1466 | 13966.2354 | 1829.1466 | -45.7657
2131.4868 | 13079.2705 | 2131.4868 | -44.7165
2483.801 | 12209.002 | 2483.801 | -43.8476
2894.3491 | 11415.5342 | 2894.3491 | -43.1724
3372.7571 | 10663.2988 | 3372.7571 | -42.5798
3930.241 | 9969.7803 | 3930.241 | -42.1223
4579.8716 | 9312.8076 | 4579.8716 | -41.723
5336.8804 | 8695.8799 | 5336.8804 | -41.2955
6219.0146 | 8101.4282 | 6219.0146 | -40.9752
7246.9575 | 7553.6064 | 7246.9575 | -40.6571
8444.8096 | 7036.0464 | 8444.8096 | -40.2528
9840.6543 | 6542.5439 | 9840.6543 | -39.7804
11467.2188 | 6093.5249 | 11467.2188 | -39.2532
13362.6396 | 5662.7202 | 13362.6396 | -38.5886
15571.3545 | 5269.6719 | 15571.3545 | -37.7648
18145.1484 | 4906.9341 | 18145.1484 | -36.8011
21144.3652 | 4576.1914 | 21144.3652 | -35.6881
24639.3242 | 4274.9854 | 24639.3242 | -34.4102
28711.9648 | 4006.238 | 28711.9648 | -32.9476
33457.7734 | 3767.3413 | 33457.7734 | -31.3147
38988.0195 | 3547.4568 | 38988.0195 | -29.5144
45432.3633 | 3364.9341 | 45432.3633 | -27.6787
52941.8906 | 3201.446 | 52941.8906 | -25.6394
61692.6719 | 3043.8403 | 61692.6719 | -24.8025
71889.875 | 2944.7493 | 71889.875 | 338.4032
83772.5703 | 2841.8223 | 83772.5703 | -19.5168
97619.3672 | 2758.0933 | 97619.3672 | -17.5424
113754.8984 | 2687.1633 | 113754.8984 | -15.5555
132557.4844 | 2626.7957 | 132557.4844 | -12.8421
154467.9531 | 2571.2856 | 154467.9531 | -11.8358
180000 | 2533.5759 | 180000 | -10.1402