## Sheet1
CheckPoint27 03:51 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 112254.5781 | 100 | -88.3466 | Points | 50
116.529 | 89026.8359 | 116.529 | -74.0798 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 60796.7656 | 135.7901 | -88.2359 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 83009.7188 | 158.2349 | 268.0383 | Enable | 1
184.3896 | 60753.7461 | 184.3896 | -76.4066 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 53335.0508 | 214.8675 | -77.5473 | Logarithmic | 1
250.383 | 46633.0195 | 250.383 | -79.892 | Power Mode | High Power
291.7689 | 40051.5469 | 291.7689 | -73.6377 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 34132.0508 | 339.9954 | -71.2764 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 31151.998 | 396.1934 | -69.5987 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 27649.7773 | 461.6803 | -68.4474 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 24368.7129 | 537.9916 | -64.5128 | Hanning Window | 1
626.9163 | 21949.6113 | 626.9163 | -61.6975 | DFT Number | 16384
730.5396 | 19793.6055 | 730.5396 | -60.0326 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 18112.5566 | 851.2906 | -57.5119 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 16537.6465 | 992.0007 | -55.34 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 15227.4932 | 1155.9689 | -53.6566
1347.0393 | 14059.3369 | 1347.0393 | -51.7207
1569.6918 | 12947.5098 | 1569.6918 | -49.9609
1829.1466 | 12034.0703 | 1829.1466 | -48.3922
2131.4868 | 11164.8311 | 2131.4868 | -47.0841
2483.801 | 10365.0771 | 2483.801 | -45.882
2894.3491 | 9649.2607 | 2894.3491 | -44.7231
3372.7571 | 8983.1768 | 3372.7571 | -43.7593
3930.241 | 8372.7334 | 3930.241 | -42.7584
4579.8716 | 7802.9609 | 4579.8716 | -41.8354
5336.8804 | 7282.9463 | 5336.8804 | -40.8741
6219.0146 | 6795.793 | 6219.0146 | -39.9879
7246.9575 | 6355.3311 | 7246.9575 | -39.0285
8444.8096 | 5939.9126 | 8444.8096 | -38.0315
9840.6543 | 5562.8491 | 9840.6543 | -37.0293
11467.2188 | 5213.4443 | 11467.2188 | -35.9723
13362.6396 | 4895.8989 | 13362.6396 | -34.9062
15571.3545 | 4602.0039 | 15571.3545 | -33.7397
18145.1484 | 4338.4121 | 18145.1484 | -32.5157
21144.3652 | 4095.2114 | 21144.3652 | -31.1996
24639.3242 | 3873.5076 | 24639.3242 | -29.8276
28711.9648 | 3671.9983 | 28711.9648 | -28.3728
33457.7734 | 3492.3191 | 33457.7734 | -26.8731
38988.0195 | 3331.0962 | 38988.0195 | -25.2673
45432.3633 | 3188.0786 | 45432.3633 | -23.5687
52941.8906 | 3058.9475 | 52941.8906 | -21.9143
61692.6719 | 2950.0857 | 61692.6719 | -20.2654
71889.875 | 2854.1399 | 71889.875 | 341.5491
83772.5703 | 2769.6892 | 83772.5703 | -16.7743
97619.3672 | 2699.5854 | 97619.3672 | -15.052
113754.8984 | 2638.0457 | 113754.8984 | -13.3895
132557.4844 | 2615.8262 | 132557.4844 | -12.7271
154467.9531 | 2537.8076 | 154467.9531 | -10.2869
180000 | 2500.4412 | 180000 | -8.765